## Odpowiedzi
Nr / No. | NAZWA DOKUMENTU I PKT SPECYFIKACJI | OPIS WYMAGANIA | PYTANIE | ODPOWIEDŹ | REQUIREMENT DESCRIPTION | QUESTION | ANSWER
1 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 1, pkt 3 udzielenie licencji na oprogramowanie Ładowarki zezwalającej na korzystanie z oprogramowania ładowarki w celu korzystania ze stacji ładowania zgodnie z jej przeznaczeniem na okres funkcjonowania Ładowarki, nie krótszy niż 12 lat. | Oferent prosi o zmianę wymagania z 12 na 10 lat. | Zamawiający zmienia § 1 ust. 3 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: udzielenie licencji na oprogramowanie Ładowarki zezwalającej na korzystanie z oprogramowania ładowarki w celu korzystania ze stacji ładowania zgodnie z jej przeznaczeniem na okres funkcjonowania Ładowarki, nie krótszy niż 10 lat. | Paragraph 1, pkt 3 Granting a license for the Charger firmware that permits the use of the charger software for the purpose of operating the charging station in accordance with its intended use, for the operational lifetime of the Chargers, not shorter than 12 years. | Change request: Please change the requirement from 12 to 10 years. | The Contracting Authority hereby amends § 1 section 3, assigning it the following wording: Granting a license for the Charger firmware that permits the use of the charger software for the purpose of operating the charging station in accordance with its intended use, for the operational lifetime of the Chargers, not shorter than 10 years.
2 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 1, pkt 4 Ładowarka będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, przepisach je zastępujących lub uzupełniających. | Oferent prosi o potwierdzenie, że niniejsze stwierdzenie obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do aktualnie znanych przepisów. | Potwierdzamy. | Paragraph 1, pkt 4 The Charging Station shall comply with the requirements laid down in the Regulation of the Minister of Energy of 15 July 2019 on the technical requirements for charging station and charging points that are part of the public road transport charging infrastructure, as well as any subsequent or supplementary regulations. | Change request: Please confirm that this statement is only valid for currently know regulations. | We confirm.
3 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 1, pkt 5 Ładowarka będzie fabrycznie nowa i zostanie wykonana z fabrycznie nowych, kompletnych, nieużywanych materiałów i elementów, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona do Zamawiającego Ładowarka będzie wolna od wad fizycznych i prawnych, gotowa do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych czy kosztów eksploatacyjnych, po uprzednim montażu przez Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany. | Oferent prosi o anulację wymagania lub szczegółowe opisanie, jakie rodzaje kosztów muszą być uwzględnione. | Brak zgody. Po prawidłowej instalacji nie powinno być żadnych dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem ładowarki. | Paragraph 1, pkt 5 The Charging Station shall be brand new and composed entirely of unused, complete, and factory-new components and materials sourced through the official distribution channels of the manufacturer. The Contractor guarantees that the Charging Station delivered to the Ordering Party will be free from physical and legal defects and ready for use in accordance with their intended purpose, without the need for any additional investments or operational costs, following their installation by the Ordering Party or an entity designated by the Ordering Party. | Change request: Please cancel the requirement or describe in detail what type of costs must be included. | No consent. After proper installation, there should be no additional cost involved in putting the charger into operation.
4 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 1, pkt 6 wyposażenie w automatyczny system ułatwiający obsługę kabla do ładowania (CMS), | Oferent prosi o usunięcie określenia "automatyczny". | Zamawiający zmienia § 1 ust. 6 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: wyposażenie w system ułatwiający obsługę kabla do ładowania (CMS), | Paragraph 1, pkt 6 include an automatic Cable Management System (CMS), | Change request: As our CMS is not automatic, please cancel the "automatic" word? | The Contracting Authority hereby amends § 1 section 6, assigning it the following wording: nclude an Cable Management System (CMS)
5 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 1, pkt 7 Przejście własności Ładowarki wraz z całym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą nastąpi z chwilą dostawy Ładowarki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i ich odbioru przez Zamawiającego. Przejście własności następować będzie osobno w stosunku do każdej Ładowarki. | Oferent prosi o zmianę zapisu na „przeniesienie własności po dokonaniu płatności” | Brak zgody. | Paragraph 1, pkt 7 The ownership of the Charging Station, together with all equipment and related infrastructure, shall be transferred upon delivery to the location indicated by the Ordering Party and upon acceptance by the Ordering Party. | Change request: Please change the transfer of title after the payment" this is in line with current process, and not upon delivery. | No consent.
6 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 2, pkt 3 Termin dostawy Ładowarki wynosić będzie nie więcej niż tygodni od dnia doręczenia Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł dostarczyć Ładowarki | Oferent prosi o dodanie liczny tygodni na dostawę. | Termin realizacji zostanie uzgodniony po zakończeniu postępowania przetargowego. | Paragraph 2, pkt 3 The delivery period for the Charging Stations shall not exceed weeks from the date of delivery of the order to the Contractor, as referred to in items 1 and 2 above. | Change request: Please add the number of weeks for delivery. lead times are missing; it just says "shall not exceed weeks" | The lead time will be agreed upon after the tender is concluded.
7 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 3, pkt. 6 the Charging Station will comply at all times with the requirements of the Agreement and its annexes, as well as with applicable legal provisions, technical standards, harmonized standards, and other relevant technical specifications and norms (including EU and EN/IEC and national standards). | Oferent prosi o: patrz wersja angielska | Patrz wersja angielska. | Paragraph 3, pkt. 6 the Charging Station will comply at all times with the requirements of the Agreement and its annexes, as well as with applicable legal provisions, technical standards, harmonized standards, and other relevant technical specifications and norms (including EU and EN/IEC and national standards). | Change request: Please change the English translation from "at all times" to more accurate "each charger". Or add explanation that this requirement relates only to currently know/ available regulations. | The Contracting Authority hereby amends § 3 section 6 point 7, assigning it the following wording: "each Charging Station will comply with the requirements of the Agreement and its annexes, as well as with applicable legal provisions, technical standards, harmonized standards, and other relevant technical specifications and norms (including EU and EN/IEC and national standards). The Contractor bears full responsibility for ensuring compliance of the Charging Stations with all applicable requirements, including electromagnetic compatibility, and metrology regulations applicable to electricity metering devices included in the Charging Stations."
8 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 7, pkt. 1.1 z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonych Ładowarki za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego zamówienia, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 25% wartości zamówienia. | Oferent prosi o zmianę treści na:z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 2 % wartości niedostarczonych Ładowarki za każdy tydxzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego zamówienia, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 10% wartości zamówienia. | Zamawiający zmienia § 7 ust. 1.1 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 2% wartości niedostarczonych Ładowarki za każdy tydzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego zamówienia, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 15% wartości zamówienia. | Paragraph 7, pkt. 1.1 for delays in the execution of a given order, , beyond the deadline specified therein in accordance with the provisions of the Agreement or the Contractor’s Offer, if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 0.5% of the value of delayed goods for each day of delay, starting from the day following the agreed delivery date, up to a maximum of 25% of the total value of the order; | Change request: Please change to: “for delays in the execution of a given order, beyond the deadline specified therein in accordance with the provisions of the Agreement or the Contractor’s Offer, if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 2% of the value of delayed goods for each week of delay, starting from the day following the agreed delivery date, up to a maximum of 10% of the total value of the order;” | The Contracting Authority hereby amends § 7 section 1.1, assigning it the following wording: for delays in the execution of a given order, , beyond the deadline specified therein in accordance with the provisions of the Agreement or the Contractor’s Offer, if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 2% of the value of delayed goods for each week of delay, starting from the day following the agreed delivery date, up to a maximum of 15% of the total value of the order;
9 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 7, pkt. 1.2 z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5% wartości Ładowarki za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, jednakże nie więcej niż 25% wartości Ładowarki, | Oferent prosi o zmianę treści ba:√ tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 2% wartości Ładowarki za każdy tydzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, jednakże nie więcej niż 10% wartości Ładowarki, | Zamawiający zmienia § 7 ust. 1.2 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 2% wartości Ładowarki za każdy tydzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, jednakże nie więcej niż 15% wartości Ładowarki, | Paragraph 7, pkt. 1.2 for delays in remedying defects identified during acceptance or within the warranty or statutory warranty periods if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 0,5% of the value of the Charger for each day of delay, starting from the day following the deadline set by the Ordering Party, up to a maximum of 25% of the value of the Charging station;. | Change request: Please change to: “for delays in remedying defects identified during acceptance or within the warranty or statutory warranty periods if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 2% of the value of the Charger for each week of delay, starting from the day following the deadline set by the Ordering Party, up to a maximum of 10% of the value of the Charging station;” | The Contracting Authority hereby amends § 7 section 1.2, assigning it the following wording: for delays in remedying defects identified during acceptance or within the warranty or statutory warranty periods, if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 2% of the value of the Charger for each week of delay, starting from the day following the deadline set by the Ordering Party, up to a maximum of 15% of the value of the Charging station
10 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 7, pkt.3 Suma kar umownych nie może przekroczyć 25% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji całej Umowy. | Oferent prosi o ograniczenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wartości ładowarki. Alternatywnie proszę anulować tę klauzulę, odnosząc się do punktów 7.1.1 i 7.1.2. | Zamawiający zmienia § 7 ust. 3 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: Suma kar umownych nie może przekroczyć 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji całej Umowy. | Paragraph 7, pkt.3 The total amount of contractual penalties shall not exceed 25% of the maximum remuneration due to the Contractor for performance of the entire Agreement | Change request: Please limit the max amount of contractual penalties to 10% of the value of the charger. Or please cancel this clause as we have about points 7.1.1. and 7.1.2. | The Contracting Authority hereby amends § 7 section 3, assigning it the following wording: The total amount of contractual penalties shall not exceed 15% of the maximum remuneration due to the Contractor for performance of the entire Agreement
11 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 7, pkt.4 Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. | Oferent prosi o anulocję tego punktu. Zamawiający zawsze ma prawo dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów ogólnych, więc nie łączmy tego z karami umownymi. | Brak zgody. | Paragraph 7, pkt.4 The reservation of contractual penalties shall not preclude the right to seek compensation under general principles in an amount exceeding the stipulated penalties. | Change request: Please cancel this point. Ordering Party has always the right to seek compensation under general laws, so let's not mix it with contractual penalties. | No consent.
12 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 8, pkt. 4.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (w tym w odniesieniu do danego zamówienia) w następujących przypadkach: powtarzającego się, tj. co najmniej 3-krotnego naruszenia terminów w zakresie realizacji obowiązków z tytułu gwarancji (§ 9 poniżej); | Oferent prosi o anulację tego punktu. Rozwiązanie umowy w przypadku istotnych wad, których nie można usunąć w rozsądnym czasie, jest przewidziane, jednak opóźnienia w ramach gwarancji mogą nie wynikać wyłącznie z winy Wykonawcy. | Brak zgody. Niniejszy punkt odnosi się wyłącznie do przypadków, które można jednoznacznie przypisać winie wykonawcy. Dostawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za kwestie serwisowe pozostające poza jego kontrolą. | Paragraph 8, pkt. 4.2. The Ordering Party may terminate the Agreement, in whole or in part (including with respect to a specific order), in the following cases: - repeated (i.e., at least three) delays in the fulfilment of warranty obligations as specified in §9; | Change request: Please cancel this point. Termination of the contract in case of significant defects which cannot be remedied within reasonable time are in place, but warranty delays may not be related to Contractor delays only. | No consent. This point refers only to cases that can be clearly attributed to the contractor’s fault. The supplier cannot be held liable for service matters beyond its control.
13 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 9, pkt. 3 W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo do dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana danego elementu Ładowarki lub całego urządzenia lub elementu wyposażenia lub ich istotna naprawa, termin gwarancji biegnie dla tego elementu, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia wymiany lub naprawy. W innych przypadkach okres gwarancji naprawionej Ładowarki w zakresie tej części/elementów, które podlegały naprawie przez Wykonawcę ulega przedłużeniu o czas zgłoszenia wady i trwania naprawy, licząc od zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia potwierdzenia protokolarnie usunięcia wady. | Oferent prosi o: patrz wersja angielska | Zamawiający zmienia § 9 ust. 3 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: W ramach gwarancji Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub prawnych (naprawy) albo do dostarczenia nowej Ładowarki lub komponentu. W przypadku wymiany całej Ładowarki okres gwarancji rozpoczyna się na nowo od dnia jego wymiany. W przypadku wymiany lub istotnej naprawy komponentu lub części urządzenia, okres gwarancji dla tej części będzie równy pozostałemu okresowi gwarancji dla całego Towaru lub sześciu (6) miesiącom — w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. W pozostałych przypadkach gwarancja na naprawioną część Ładowarki ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady do dnia potwierdzenia jej usunięcia na piśmie. | Paragraph 9, pkt. 3 Under the warranty, the Contractor is obliged to remove any physical or legal defects or deliver a new item. If a component of a Charging Station, an entire device, or a piece of equipment is replaced or significantly repaired, the warranty period for that item shall restart from the date of such replacement or repair. In all other cases, the warranty period for repaired components of the Charging Station shall be extended by the time between the defect being reported and the defect being remedied, as confirmed in a written protocol. | Change request: Please cancel: “If a component of a Charging Station, an entire device, or a piece of equipment is replaced or significantly repaired, the warranty period for that item shall restart from the date of such replacement or repair.” Please change: “In all cases, the warranty period for repaired or replaced components of the Charging Station shall be valid for 6 months minimum or for the whole remaining warranty period for Charging Station, as confirmed in a written protocol.” | The Contracting Authority hereby amends § 9 section 3, assigning it the following wording: Under the warranty, the Supplier is obliged to remove physical or legal defects (repair) or deliver a new Good or component. If the entire Good is replaced, the warranty period shall restart from the date of replacement. In the event of replacement or major repair of a component or equipment part, the warranty period for that part shall equal either the remaining warranty period for the entire Good or six (6) months, whichever is longer. In other cases, the warranty for the repaired part of the Good shall be extended by the time from the defect notification until the date the defect is confirmed as resolved in writing.
14 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 9, pkt. 9 Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data dostarczenia rzeczy nowej stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. Potwierdzenie usunięcia wady może być przesłane elektronicznie. | Oferent prosi o usunięcie wymagania podpisu przez obie Strony. | Zamawiający zmienia § 9 ust. 9 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data dostarczenia rzeczy nowej stwierdzona w protokole potwierdzonym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. Potwierdzenie usunięcia wady może być przesłane elektronicznie. | Paragraph 9, pkt. 9 Removal of defects or delivery of new items shall be confirmed in writing. The date indicated in the protocol confirming delivery of the new item, signed by both Parties, shall be binding. Confirmation of defect removal may be provided electronically | Change request: Please cancel the requirement of "signed by both parties," This will be technically very problematic due to electronic exchange of communication and using 3rd party service partner for on-site interventions. | The Contracting Authority hereby amends § 9 section 9, assigning it the following wording: Removal of defects or delivery of new items shall be confirmed in writing. The date indicated in the protocol confirming delivery of the new item, confirmed by both Parties, shall be binding. Confirmation of defect removal may be provided electronically.
15 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 9, pkt. 11 Jeśli jakakolwiek wada ładowarki jest niemożliwa do naprawienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub ta sama wada wystąpi przynajmniej trzy razy w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wymiany wadliwej Ładowarki lub całej wadliwej partii Ładowarki potencjalnie zawierającej wadę w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych na żądanie Zamawiającego albo zwrotu całej uiszczonej ceny Ładowarki, przy czym wybór między tymi uprawnieniami należy do wyłącznej oceny i uznania Zamawiającego. | Oferent prosi o: patrz wersja angielska | Brak zgody. Proszę odnotować, że jak wspomniano w zdaniu poprzedzającym, wada została uznana przez Wykonawcę za niemożliwą do naprawienia. | Paragraph 9, pkt. 11 If any defect in a Charging Station is declared irremediable by the Contractor, or the same defect reappears at least three times within twelve (12) consecutive calendar months, the Ordering Party may demand — at its sole discretion — replacement of the defective Charging Station or the entire batch suspected of being defective, within thirty (30) calendar days, or a full refund of the price paid for the Charging Station(s). | Change request: Please cancel part of the sentence " at its sole discretion" | No consent. Please note that, as mentioned in the previous sentence, defect has already been declared irremediable by the Contractor
16 | 2025.11.04_wzór umowy_400kW - Załącznik 3 2025.11.04_Agreement_charging stations_400kW_Annex 3_ENG | Paragraph 13, pkt. 4 Strony wyłączają obowiązywanie jakichkolwiek ogólnych warunków umownych stosowanych przez Wykonawcę. | Oferent prosi o możłiwość włączenia istniejących warunków OWU. | Zamawiający zmienia § 13 ust.4 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: Postanowienia niniejszej Umowy oraz jej wszelkich Załączników mają pierwszeństwo stosowania przed jakimikolwiek ogólnymi warunkami umów stosowanymi przez Wykonawcę. | Paragraph 13, pkt. 4 The Parties exclude the application of any general terms and conditions used by the Contractor. | Please include the possibility to use of existing General Terms. | The Contracting Authority hereby amends § 13 section 4, assigning it the following wording: The provisions of this Agreement and all of its Annexes shall take precedence over any general terms and conditions used by the Contractor.
17 | 2025.11.04_zapytanie ofertowe 400kW 2025.11.04_RFQ_400kW_ENG | Paragraph 4, pkt 5 . Udokumentują, potwierdzonymi dokumentami dostaw, sprzedaż minimum 100 szt. ładowarek ofertowanego modelu na terenie Unii Europejskiej w latach 2024 - 2025 | Oferent prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji wystawionych przez inne podmioty (spółki) powiązane z tą samą kapitałową, które posiadałyby doświadczenie w zakresie tożsamym do przedmiotu niniejszego zamówienia? | Zamawiający dopuszcza referencje powiązanych spółek, pod warunkiem, że będą dotyczyły dokładnie tego samego modelu ładowarki, jak ten oferowany w przedmiotowym postępowaniu. | Paragraph 4, pkt 5 document, by means of confirmed delivery notes, the sale of at least 100 units of the offered charger model within the European Union in the years 2024–2025. | The Bidder requests confirmation as to whether the Contracting Authority allows the submission of references issued by other entities (companies) belonging to the same capital group, provided that these entities have experience corresponding to the subject of this contract. | The Contracting Authority allows references from affiliated companies, provided that they concern exactly the same charger model as the one offered in this procedure.