## Odpowiedzi
Nr. | NAZWA DOKUMENTU I PKT SPECYFIKACJI | OPIS WYMAGANIA | PYTANIE | ODPOWIEDŹ | REQUIREMENT DESCRIPTION | QUESTION | ANSWER
1 | 2025.10.09_wzór umowy_400kW - Załącznik 3_ver2 2025.10.09_Agreement_charging stations_400kW+_Annex 3_ENG_ver2 | § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 7. W wypadku, gdy dostarczona Ładowarka nie będzie spełniała jakichkolwiek wymogów określonych niniejszą Umową lub przepisami prawa lub będzie posiadała wady uniemożliwiające korzystanie z niej, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy niezwłocznie w formie dokumentowej (korespondencji elektronicznej) na adresy Wykonawcy wskazane w § 13 poniżej. W takim wypadku Zamawiający może również odmówić odbioru danej Ładowarki, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że posiada ona niezgodność lub wady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 tygodni od dnia zgłoszenia Zamawiającego lub odmowy odbioru, dostarczyć Ładowarkę odpowiadającą postanowieniom Umowy. | Oferent prosi o wydłużenie czasu na dostawę stacji z 6 na 16 tygodni. | Zamawiający zmienia § 2 ust. 7 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: "7. W wypadku, gdy dostarczona Ładowarka nie będzie spełniała jakichkolwiek wymogów określonych niniejszą Umową lub przepisami prawa lub będzie posiadała wady uniemożliwiające korzystanie z niej, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy niezwłocznie w formie dokumentowej (korespondencji elektronicznej) na adresy Wykonawcy wskazane w § 13 poniżej. W takim wypadku Zamawiający może również odmówić odbioru danej Ładowarki, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że posiada ona niezgodność lub wady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 16 tygodni od dnia zgłoszenia Zamawiającego lub odmowy odbioru, dostarczyć Ładowarkę odpowiadającą postanowieniom Umowy." | § 2. ORDERING PROCEDURE 7. If delivered Charging Station fails to meet the requirements specified in this Agreement or applicable law, or contains defects preventing its use, the Ordering Party shall notify the Contractor immediately by email (in writing, including by email) to the addresses indicated in §13. In such cases, the Ordering Party may also refuse to accept the defective Charging Station if, during the acceptance process, it is found to be noncompliant or defective as described above. The Contractor shall, at its own expense, promptly but no later than within 6 weeks from the notification or refusal of acceptance, deliver a Charging Station that complies with the Agreement. | The tenderer requests an extension of the delivery time for the charging station from 6 to 16 weeks. | The Contracting Authority hereby amends § 2 section 7, assigning it the following wording: "7. If delivered Charging Station fails to meet the requirements specified in this Agreement or applicable law, or contains defects preventing its use, the Ordering Party shall notify the Contractor immediately by email (in writing, including by email) to the addresses indicated in §13. In such cases, the Ordering Party may also refuse to accept the defective Charging Station if, during the acceptance process, it is found to be noncompliant or defective as described above. The Contractor shall, at its own expense, promptly but no later than within 16 weeks from the notification or refusal of acceptance, deliver a Charging Station that complies with the Agreement."
2 | 2025.10.09_wzór umowy_400kW - Załącznik 3_ver2 2025.10.09_Agreement_charging stations_400kW+_Annex 3_ENG_ver3 | § 3. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 11. zapewni szkolenie wyznaczonych pracowników lub współpracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, uruchomienia, obsługi, napraw, konserwacji i demontażu Ładowarki oraz innych powiązanych usług określonych w niniejszej Umowie, a także zapewni instrukcje serwisowe; | Oferent prosi o usunięcie wymagania szkoleń z naprawy stacji | Zamawiający usuwa § 3 ust. 11 wzoru umowy. | § 3. DECLARATIONS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR (...) 3. shall provide training to designated employees or associates of the Ordering Party on installation, start-up, operation, maintenance, repair, and decommissioning of the Charging Stations, and other related services as defined in this Agreement, as well as provide servicing manuals; | The tenderer requests that the training requirement for station repairs be removed. | The Contracting Authority removes § 3 bullet 11 from the draft contract
3 | 2025.10.09 Postępowanie 400W Załącznik 1 - Annex 1 | 5. Dostawca zapewni szkolenie pracowników GW i/lub współpracowników w zakresie instalacji, uruchamiania, obsługi, napraw, konserwacji i deinstalacji ładowarek oraz innych powiązanych usług - min. jeden raz w ciągu roku od pierwszego zamówienia, dla min. 10 osób | Oferent prosi o usunięcie wymagania szkoleń z naprawy stacji | Zamawiający usuwa punkt 5. z załącznika nr 1 Dodatkowe wymagania. | 5. The supplier will provide training of GW employees and/or co-workers in commissioning, operation, repairs, maintenance and uninstallation of the chargers and other related services - min. once within one year from first purchase order for min. 10 people | The tenderer requests that the training requirement for station repairs be removed. | The Contracting Authority removes Point 5 in "Załącznik 2.Dodatkowe wymagania" from annex 1
4 | 2025.10.09_wzór umowy_400kW - Załącznik 3_ver2 2025.10.09_Agreement_charging stations_400kW+_Annex 3_ENG_ver2 | § 8. ZMIANA I ZAKOŃCZENIE UMOWY 4.3 wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i nieprzystąpienia do należytego sposobu wykonywania Umowy w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania. | Oferent prosi o wydłużenie czasu naprawy z 3 do 5 dni godnie z zapisami w Załącznik 1 – zakładka – Załącznik 2. Dodatkowe wymagania | Zamawiający zmienia § 8 ust. 11 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: § 8. ZMIANA I ZAKOŃCZENIE UMOWY 4.3 wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i nieprzystąpienia do należytego sposobu wykonywania Umowy w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania. | § 8. AMENDMENTS AND TERMINATION OF THE AGREEMENT 4.3 performance of the Subject Matter of the Agreement by the Contractor in breach of the Agreement’s provisions, and failure to rectify such performance within 3 (three) business days of a written request from the Ordering Party to comply. | The tenderer requests an extension of the repair time from 3 to 5 days in accordance with the provisions of Appendix 1 – tab – Załącznik 2. Dodatkowe wymagania | The Contracting Authority hereby amends § 8 section 11, assigning it the following wording: 4.3 performance of the Subject Matter of the Agreement by the Contractor in breach of the Agreement’s provisions, and failure to rectify such performance within 3 (three) business days of a written request from the Ordering Party to comply.