## Odpowiedzi
Dotyczy postępowania z 2025.02.23: ZAPYTANIE OFERTOWE ŁADOWARKA SZYBKIEGO ŁADOWANIA PRĄDEM STAŁYM O MOCY minimum 150 kW / RFQ minimum 150kW FAST DC CHARGERS
Nr/No. | Typ dokumentu/Doc type | OPIS WYMAGANIA | PYTANIE | ODPOWIEDŹ | REQUIREMENT DESCRIPTION | QUESTION | ANSWER
1 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | §1 pkt 3: „servicing of the Charging Stations within the warranty period” | Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym zakres odpowiedzialności dostawcy dotyczy wyłącznie napraw gwarancyjnych zgodnych ze standardową gwarancją producenta oraz o odpowiednie doprecyzowanie zapisów umowy (np. poprzez zmianę na „servicing limited to warranty repairs only”). | W okresie gwarancyjnym zakres odpowiedzialności dotyczy napraw gwarancyjnych zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, w szczególności § 9. W zakresie w jakim standardowa gwarancja producenta zawiera zapisy sprzeczne z zapisami umowy, nie mają one zastosowania (§ 13 ust. 4 wzoru umowy). | §1 pkt 3: „servicing of the Charging Stations within the warranty period” | We kindly request confirmation that during the warranty period the scope of the contractor’s responsibility is limited exclusively to warranty repairs in accordance with the manufacturer’s standard warranty, and for the relevant provisions of the Agreement to be clarified accordingly (e.g. by changing the wording to “servicing limited to warranty repairs only”). | During the warranty period, the scope of liability covers warranty repairs in accordance with the provisions of the draft agreement, in particular § 9. To the extent that the manufacturer’s standard warranty contains provisions that are inconsistent with the provisions of the Agreement, such provisions shall not apply (§ 13(4) of the draft agreement).
2 | Zapytanie ofertowe / RFQ | §3, gdzie „servicing” | Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym zakres odpowiedzialności dostawcy dotyczy wyłącznie napraw gwarancyjnych zgodnych ze standardową gwarancją producenta oraz o odpowiednie doprecyzowanie zapisów umowy (np. poprzez zmianę na „servicing limited to warranty repairs only”). | W okresie gwarancyjnym zakres odpowiedzialności dotyczy napraw gwarancyjnych zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, w szczególności § 9. W zakresie w jakim standardowa gwarancja producenta zawiera zapisy sprzeczne z zapisami umowy, nie mają one zastosowania (§ 13 ust. 4 wzoru umowy). | §3, where „servicing” | We kindly request confirmation that during the warranty period the scope of the Contractor’s responsibility is limited exclusively to warranty repairs in accordance with the manufacturer’s standard warranty, and for the relevant provisions of the Agreement to be clarified accordingly (e.g. by changing the wording to “servicing limited to warranty repairs only”). | During the warranty period, the scope of liability covers warranty repairs in accordance with the provisions of the draft agreement, in particular § 9. To the extent that the manufacturer’s standard warranty contains provisions that are inconsistent with the provisions of the Agreement, such provisions shall not apply (§ 13(4) of the draft agreement).
3 | Zapytanie ofertowe / RFQ | Dodatkowo potencjalny dostawca powinien przedstawić: Certyfikat wydany przez SOLIDSTUDIO SP. Z O.O. potwierdzający kompatybilność oferowanego urządzenia z systemem CPMS Solid Studio." | Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie certyfikatu w kwietniu 2026? | Brak zgody na dostarczenie certyfikatu po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy. | Additionally, the potential supplier should provide: a certificate issued by **SOLIDSTUDIO Sp. z o.o.** confirming the compatibility of the offered device with the **SolidStudio CPMS system**. | Does the Ordering Party agree to the certificate being delivered in April 2026? | Consent is not granted for the certificate to be delivered after the conclusion of the procurement procedure and the signing of the Agreement.
4 | Zapytanie ofertowe / RFQ | n/a | Czy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę jest realizacja przeglądów zgodnych z wymaganiem instrukcji, czyli np.: 1 raz w roku wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry powietrza? Czy jest to realizowane przez Zamawiającego po uzyskaniu szkolenia i oddzielnym zakupie filtrów? | Potwierdzamy, że w okresie gwarancyjnym zakres odpowiedzialności dotyczy wyłącznie napraw gwarancyjnych. | n/a | Is the Contractor required, within the scope of performing the Subject of the Agreement, to carry out maintenance inspections in accordance with the requirements of the manual, e.g. once per year together with the supply of consumables such as air filters? Or will this be carried out by the Ordering Party after receiving appropriate training and purchasing the filters separately? | We confirm that during the warranty period the scope of liability covers warranty repairs only.
5 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 3. Ust 3. 10) zapewni serwis Ładowarek, tj. w szczególności prace polegające na montażu części zamiennych, przeprowadzi konserwację lub naprawy lub zapewni inne prace serwisowe w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Ładowarek, biorąc pod uwagę normalne zużycie, w okresie udzielonej gwarancji; | Dotyczy § 3. Ust 3. 10) Dostawca wnosi o zmianę treści polegającą na doprecyzowaniu: 10) zapewni serwis gwarancyjny Ładowarek, tj. w szczególności prace polegające na montażu części zamiennych, przeprowadzi konserwację lub naprawy lub zapewni inne prace serwisowe w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Ładowarek, biorąc pod uwagę normalne zużycie, w ramach i w okresie udzielonej gwarancji; | Zamawiający zmienia § 3 ust. 3 pkt 10 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: 10) zapewni naprawy Ładowarek w celu zapewnienia ich prawidłowego i nieprzerwanego działania w okresie udzielonej gwarancji. | § 3. Point 3 bullet 10)shall provide servicing of the Chargers, i.e., in particular, works consisting in the installation of spare parts, maintenance or repairs, or provision of other servicing works in order to ensure the correct and uninterrupted operation of the Chargers, taking into account normal wear and tear, during the granted warranty period | The contractor requests a change to the wording consisting in its clarification.: ensure warranty service for the Chargers, in particular work involving the installation of spare parts, carry out maintenance or repairs, or provide other service activities to ensure the proper and uninterrupted operation of the Chargers, taking into account normal wear and tear, within the scope and during the period of the granted warranty. | The Ordering Party amends § 3(3)(10) of the draft agreement and gives it the following wording: ensure the repair of the Chargers in order to guarantee their proper and uninterrupted operation during the warranty period.
6 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 3. Ust 3. 13) bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Umowy lub zamówienia w uzgodnionym terminie lub zakresie, nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez Wykonawcę; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w § 7 ust. 1 pkt 4, ponadto Wykonawca niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń. | Dostawca zwraca uwagę na poprawność treści Umowy 13) bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Umowy lub zamówienia w uzgodnionym terminie lub zakresie, nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez Wykonawcę; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w § 7 ust. 1 pkt 3, ponadto Wykonawca niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń. | Zamawiający zmienia § 3 ust. 3 pkt 13 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: 13) bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Umowy lub zamówienia w uzgodnionym terminie lub zakresie, nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez Wykonawcę; Wykonawca niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń. | The contractor draws attention to the correctness of the content of the Agreement. immediately inform the Ordering Party of any difficulties or risks to the timely and complete execution of the Agreement or any order, no later than within two (2) business days from becoming aware of such circumstances. If this deadline is exceeded, the Ordering Party shall have the right to impose a contractual penalty as specified in §7(1)(4). Additionally, the Contractor shall immediately undertake actions to remove such difficulties or risks. | The contractor draws attention to the correctness of the content of the Agreement. immediately inform the Ordering Party of any difficulties or risks to the timely and complete execution of the Agreement or any order, no later than within two (2) business days from becoming aware of such circumstances. If this deadline is exceeded, the Ordering Party shall have the right to impose a contractual penalty as specified in §7(1)(3). Additionally, the Contractor shall immediately undertake actions to remove such difficulties or risks. | The Ordering Party amends § 3(3)(13) of the draft agreement and gives it the following wording: The contractor draws attention to the correctness of the content of the Agreement. immediately inform the Ordering Party of any difficulties or risks to the timely and complete execution of the Agreement or any order, no later than within two (2) business days from becoming aware of such circumstances. Contractor shall immediately undertake actions to remove such difficulties or risks.
7 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | zapewni utrzymanie przez okres dziesięciu (10) lat od dostarczenia każdego zamówienia funkcjonowania po stronie Wykonawcy serwisu Ładowarek, w szczególności obejmującego prace polegające na montażu części zamiennych, konserwacji lub naprawie, zapewnieniu innych prac serwisowych w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Ładowarek, biorąc pod uwagę normalne zużycie; warunki realizacji usług w zakresie, o jakim mowa w niniejszym punkcie po upływie terminu gwarancji będą ustalane odrębnie | Dotyczy § 3. Ust 3. 14) Dostawca wnosi o zmianę treści polegającą na doprecyzowaniu: 1)zapewni utrzymanie przez okres dziesięciu (10) lat od dostarczenia każdego zamówienia funkcjonowania po stronie Wykonawcy serwisu Ładowarek, w szczególności obejmującego prace polegające na montażu części zamiennych, konserwacji lub naprawie, zapewnieniu innych prac serwisowych w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Ładowarek, biorąc pod uwagę normalne zużycie; warunki realizacji usług, w tym wynagrodzenie, w zakresie, o jakim mowa w niniejszym punkcie, tj. poza zakresem gwarancji, w tym po upływie terminu gwarancji, będą ustalane odrębnie. Uzasadnienie: Określone w ofercie wynagrodzenie obejmuje jedynie serwis gwarancyjny (objęty udzieloną gwarancją). | Brak zgody. | § 3. Ust 3. 14)shall ensure the maintenance, for a period of ten (10) years from the delivery of each order, of the functioning on the Contractor’s side of the servicing of Chargers, in particular covering works consisting in the installation of spare parts, maintenance or repairs, provision of other servicing works to ensure the correct and uninterrupted operation of the Chargers, taking into account normal wear and tear; the conditions for the provision of services referred to in this item after the expiry of the warranty period shall be determined separately. | The contractor requests a change to the wording consisting in its clarification as follows: 14. shall ensure the provision, for a period of ten (10) years from the delivery of each order, of Charger service on the Contractor’s side, in particular including the installation of spare parts, maintenance or repairs, and the provision of other service activities necessary to ensure the proper and uninterrupted operation of the Chargers, taking into account normal wear and tear; the conditions for the provision of such services, including remuneration, to the extent referred to in this point, i.e. outside the scope of the warranty, including after the expiry of the warranty period, shall be agreed separately. | No consent.
8 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 7. KARY UMOWNE 1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy tydzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego zamówienia, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 15% wartości zamówienia | Dotyczy § 7. Ust 1. 1) Dostawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: 1) z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1% wartości dotkniętej zwłoką części zamówienia za każdy pełny tydzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego zamówienia, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 15% wartości dotkniętej zwłoką części zamówienia. | Brak zgody | § 7. CONTRACTUAL PENALTIES 1. The Ordering Party shall have the right to demand from the Contractor the following contractual penalties: 1. for delays in the execution of a given order, , beyond the deadline specified therein in accordance with the provisions of the Agreement or the Contractor’s Offer, if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 1% of the value of delayed goods for each week of delay, starting from the day following the agreed delivery date, up to a maximum of 15% of the total value of the order; | Subject to § 7(1)(1) The contractor requests a change to the wording of the Agreement provision as follows: in the event of delay in the performance of a given order, in whole or in part, in relation to the deadline specified therein in accordance with the Agreement or the Contractor’s Offer, for reasons attributable to the Contractor – in the amount of 1% of the value of the part of the order affected by the delay for each full week of delay, calculated from the day following the expiry of the deadline for the performance of the given order, in relation to the deadline specified in the order, however not exceeding 15% of the value of the part of the order affected by the delay. | No consent.
9 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 4) w razie odstąpienia od Umowy lub części Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50% wartości całej Umowy, danego zamówienia lub pozostałej części Umowy, | Dotyczy § 7. Ust 1. 4) Dostawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: 4) w razie odstąpienia od Umowy lub części Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50% wartościj części Umowy, danego zamówienia lub pozostałej części Umowy której dotyczy odstąpienie, | Zamawiający zmienia § 7 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy i nadaje mu treść: 4) w razie odstąpienia od Umowy, zamówienia lub części Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości odpowiednio 15% wartości całej Umowy, danego zamówienia lub pozostałej części Umowy, | 4. in the event of termination of the Agreement or part thereof by the Ordering Party for reasons attributable to the Contractor — in the amount of 50% of the total value of the Agreement, the respective order, or the remaining part of the Agreement. | The contractor requests a change to the wording of the Agreement provision as follows: 4. in the event of termination of the Agreement or part thereof by the Ordering Party for reasons attributable to the Contractor — in the amount of 15% of the part value of the Agreement, the respective order, or the remaining part of the Agreement. | No consent.
10 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej – w wysokości 5 % wartości zamówionych, a niedostarczonych ładowarek | Dotyczy § 7. Ust 1. 2) Dostawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej – w wysokości 10% wartości zamówionych, a niedostarczonych ładowarek. | Brak zgody. | 2. If the Contractor terminates the Agreement for reasons attributable to the Ordering Party, the Contractor shall be entitled to a contractual penalty in the amount of 5% of the value of the Charging Stations that were ordered but not delivered. | The contractor requests a change to the wording of the Agreement provision as follows: 2. If the Contractor terminates the Agreement for reasons attributable to the Ordering Party, the Contractor shall be entitled to a contractual penalty in the amount of 10% of the value of the Charging Stations that were ordered but not delivered. | No consent.
11 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 7. 4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. | Dostawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: 4. Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Umowy lub z nią związana w zakresie danego zamówienia, niezależnie od podstawy prawnej, jest ograniczona do 20% wartości danego zamówienia za zdarzenie, przy czym łączny limit odpowiedzialności wynosi 100% wartości danego zamówienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich i następczych. | Zamawiający zmienia § 7 ust. 4 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: "Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub następcze (w tym między innymi utratę zysków lub przychodów, utratę danych, utratę możliwości biznesowych lub innych korzyści ekonomicznych, bądź utratę renomy), wynikające z niniejszej Umowy, pozostające z nią w związku lub powstałe w związku z korzystaniem bądź działaniem Stacji Ładowania lub usług świadczonych przez Dostawcę, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność taka wynika z roszczeń opartych na umowie, gwarancji, czynie niedozwolonym, odpowiedzialności za produkt czy z innej podstawy prawnej, oraz niezależnie od tego, czy Dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec Kupującego wynikająca z niniejszej Umowy, z jakiegokolwiek tytułu oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, jest ograniczona do kwoty równej 100% łącznej ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) określonej w Umowie oraz jej załącznikach za wszystkie produkty zamówione przez Zamawiającego na podstawie Umowy." | 4. The reservation of contractual penalties shall not preclude the right to seek compensation under general principles in an amount exceeding the stipulated penalties | The contractor requests a change to the wording of the Agreement provision as follows: The Contractor’s liability arising from or related to the Agreement with respect to a given order, regardless of the legal basis, shall be limited to 20% of the value of the given order per event, provided that the total liability cap shall amount to 100% of the value of the given order. The Contractor shall not be liable for lost profits, indirect damages, or consequential damages. | The Ordering Party amends § 7(4) of the draft agreement and gives it the following wording: The stipulation of contractual penalties shall not preclude the right to claim damages on general principles in excess of the amount of the stipulated contractual penalties. The Contractor will not be liable for any consequential damages (including, but not limited to, loss of profits or revenue, lost data, lost business opportunities or other economic advantage, or loss of goodwill, arising out of, relating to or in connection with this Agreement or the use or performance of Charging Stations or services provided by Contractor, whether such liability arises from any claim based on contract, warranty, tort, product liability or otherwise, whether or not Contractor has been advised of the possibility of such loss or damages. The total liability to the Ordering Party arising under this Agreement, for all causes of action and under all theories of liability, is limited to 100% of the total price specified in the agreement and its annexes for all products ordered under the Agreement
12 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 8) 2.1 zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, | Dotyczy § 8. Ust 2. 1) Dostawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: 1) zmiana stanu prawnego, lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm lub standardów technicznych, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, norm lub standardów | Brak zgody. | § 8. AMENDMENTS AND TERMINATION OF THE AGREEMENT 2. Should a proposed amendment constitute a material change, the Parties agree that the Agreement may be amended in the following circumstances: 1. a change in the legal framework or generally applicable legal provisions affecting performance of the Subject Matter of the Agreement — to the extent necessary to comply with such new laws; | The contractor requests a change to the wording of the Agreement provision as follows: a change in the legal framework or in generally applicable laws, regulations, technical norms, or standards affecting the performance of the subject matter of the Agreement, to the extent necessary to adapt to the new regulations, norms, or standards. | No consent.
13 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (w tym w odniesieniu do danego zamówienia) w następujących przypadkach: | Dotyczy § 8. Ust 4. Dostawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, której dotyczy podstawa odstąpienia (niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy), w następujących przypadkach: | Brak zgody. | § 8. Ust 4. The Ordering Party may terminate the Agreement, in whole or in part (including with respect to a specific order), in the following cases: | The contractor requests a change to the wording of the Agreement provision as follows: The Ordering Party may withdraw from the Agreement, in whole or in part to which the grounds for withdrawal apply (non-performance or improper performance of the Agreement), in the following cases: | No consent.
14 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 1) zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy objętego zamówieniem przekraczającej 7 dni liczonych od dnia upływu terminu na dostawę Przedmiotu Umowy określonego w Umowie lub Ofercie Wykonawcy – Zamawiający może według swojego wyboru odstąpić tylko od zamówienia w stosunku, do którego powstała zwłoka, od całej Umowy lub od całej pozostałej jeszcze niewykonanej części Umowy, | Dotyczy § 8. Ust 4. 1) Dostawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: 1) zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy objętego zamówieniem przekraczającej 7 dni liczonych od dnia upływu terminu na dostawę Przedmiotu Umowy określonego w Umowie lub Ofercie Wykonawcy | Brak zgody | § 8. Point 4 1. a delay in delivery of the Subject Matter of the Agreement under a specific order exceeding 7 days from the agreed delivery date under the Agreement or the Contractor’s Offer - the Ordering Party may choose to terminate only the order in question, the entire Agreement, or the remaining unfulfilled portion of the Agreement; | The Supplier requests a change to the wording of the Agreement provision as follows: 1. a delay in delivery of the Subject Matter of the Agreement under a specific order exceeding 7 days from the agreed delivery date under the Agreement or the Contractor’s Offer - | No consent.
15 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 8. Ust 5Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od stwierdzenia przesłanek, o których mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 31.12.2027. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość, tj. od dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu, chyba że coś innego będzie wynikało z jego treści. | Dotyczy § 8. Ust 5 Dostawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 14, może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od stwierdzenia przesłanek, o których mowa w ust. 14, nie później niż do dnia 31.12.2027, a ponadto wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej Strony do należytego wykonania Umowy w odpowiednim dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni od otrzymania wezwania, i bezskutecznym upływie tego terminu. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość, tj. od dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu, chyba że coś innego będzie wynikało z jego treści. | Zamawiający zmienia treść § 8 ust. 5 wzoru umowy i nadaje mu treść: Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 4, może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od stwierdzenia przesłanek, o których mowa w ust. 4, nie później niż do dnia 31.12.2027. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość, tj. od dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu, chyba że coś innego będzie wynikało z jego treści. | 5. The right to terminate the Agreement, as mentioned in item 4, may be exercised within 30 days from the date the grounds for termination were identified, and no later than 31.12.2027. A termination notice must be in writing failing which it shall be deemed invalid. The termination shall take effect for the future - as of the date the other Party receives the termination notice, unless the notice states otherwise. | The Supplier requests a change to the wording of the Agreement provision as follows: 5. The right to terminate the Agreement, as mentioned in item 4, may be exercised within 30 days from the date the grounds for termination were identified, and no later than 31.12.2027.and, moreover, only after prior written notice has been given to the other Party requesting proper performance of the Agreement within an appropriate additional period, not shorter than 14 days from receipt of the notice, and after the ineffective expiry of that period. A termination notice must be in writing failing which it shall be deemed invalid. The termination shall take effect for the future - as of the date the other Party receives the termination notice, unless the notice states otherwise. | No consent.
16 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | Dotyczy § 9. Ust 4 Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu Umowy obowiązuje przez okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu uruchomieniowego lub 6 miesięcy od daty dostawy ładowarki do magazynu Zamawiającego, zależnie od tego co nastąpi szybciej), oddzielnie dla każdej dostarczonej Ładowarki. Bieg okresu rękojmi za wady prawne rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 k.c. | Dotyczy § 9. Ust 4 Dostawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: 4.Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu Umowy obowiązuje przez okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu uruchomieniowego lub 6 miesięcy od daty dostawy ładowarki do magazynu Zamawiającego, zależnie od tego co nastąpi szybciej), oddzielnie dla każdej dostarczonej Ładowarki. Bieg okresu rękojmi za wady prawne rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 k.c. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji. | Brak zgody. | § 9. Ust 4 Regardless of the quality warranty, the Parties agree that statutory warranty (rękojmia) for physical defects of the Subject Matter of the Agreement shall apply for a period of 60 months from the date of signing the commissioning protocol or 6 months from the date of delivery to the Ordering Party’s warehouse (whichever occurs first), separately for each Charging Station. The statutory warranty for legal defects shall begin as provided under Article 576 of the Polish Civil Code. | The Supplier requests a change to the wording of the Agreement provision as follows: Regardless of the quality warranty, the Parties agree that statutory warranty (rękojmia) for physical defects of the Subject Matter of the Agreement shall apply for a period of 60 months from the date of signing the commissioning protocol or 6 months from the date of delivery to the Ordering Party’s warehouse (whichever occurs first), separately for each Charging Station. The statutory warranty for legal defects shall begin as provided under Article 576 of the Polish Civil Code. The Ordering Party shall be entitled to exercise its rights under statutory warranty (rękojmia) only if the defect has not been remedied by the Contractor within the scope and under the terms of the granted warranty. | No consent.
17 | n/a | nd | Czy ładowarki mają zostać wyposażone w liczniki MID na złączach DC? Czy wystarczający będzie dla Zamawiającego zastosowany pomiar w oparciu o wartości Prądu i Napięcia? Czy Zamawiający akceptuje, że taka usługa będzie dodatkowo płatna ponad wynagrodzenie przewidziane w Umowie? | Nie wymagamy zastosowania licznikków MID. | n/a | Do the Chargers need to be equipped with MID meters on the DC connectors? Or will measurement based on current and voltage values be sufficient for the Ordering Party? Does the Ordering Party accept that such a service will be subject to an additional fee beyond the remuneration provided for in the Agreement? | We do not require the use of MID meters.
18 | n/a | nd | Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej zwiększającej wynagrodzenie netto należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy w § 1. Bark możliwości odwołania się do sytuacji rynkowej wymusza na Wykonawcy konieczność szacowania przyszłych wskaźników ekonomicznych co wprost zwiększa cenę zaproponowaną Zamawiającemu. Wykonawca proponuje wykorzystanie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (link). Waloryzacja będzie dotyczyła jednie wynagrodzenia nie wypłaconego i dotyczącego przyszłych, pozostałych zamówień, a należnego na dzień opublikowania wyżej wymienionego wskaźnika. | Brak zgody. | n/a | We request the introduction into the Agreement of an indexation clause increasing the net remuneration due to the Contractor for the performance of the Subject of the Agreement in § 1. The lack of the possibility to refer to the market situation forces the Contractor to estimate future economic indicators, which directly increases the price proposed to the Ordering Party. The Contractor proposes to use the average annual consumer price index for goods and services announced by the President of the Central Statistical Office (GUS) (link). The indexation would apply only to the remuneration not yet paid and relating to future, remaining orders, due as of the date of publication of the above-mentioned index. | No consent.
19 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 9 ust.9. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w ust. 6, wady te może usunąć Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji. | Dotyczy § 9 ust. 9 Umowy Wykonawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w ust. 6, wady te może usunąć Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy, wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia tych wad pod rygorem wykonania zastępczego w odpowiednim dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni od otrzymania wezwania, i bezskutecznym upływie tego terminu. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji. | Brak zgody. | 9. If the Contractor fails to remove defects within the prescribed timeframe, the Ordering Party may remove the defect itself or engage a third party to do so, at the Contractor’s cost and risk. In such a case, the Contractor may not treat such remedy as cause to terminate or limit its warranty obligations | 9. If the Contractor fails to remove defects within the prescribed timeframe, the Ordering Party may remove the defect itself or engage a third party to do so, at the Contractor’s cost and risk, only after prior written notice has been given to the Contractor requesting the removal of such defects under the penalty of substitute performance, within an appropriate additional period not shorter than 14 days from receipt of the notice, and after the ineffective expiry of that period. In such a case, the Contractor may not treat such remedy as cause to terminate or limit its warranty obligations | No consent.
20 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | Dotyczy § 9 ust. 10. Jeśli jakakolwiek wada ładowarki jest niemożliwa do naprawienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub ta sama wada wystąpi przynajmniej trzy razy w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wymiany wadliwej Ładowarki lub całej wadliwej partii Ładowarek potencjalnie zawierającej wadę w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych na żądanie Zamawiającego albo zwrotu całej uiszczonej ceny Ładowarek, przy czym wybór między tymi uprawnieniami należy do wyłącznej oceny i uznania Zamawiającego. | Dotyczy § 9 ust. 10 Umowy Wykonawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: Jeśli jakakolwiek wada ładowarki jest niemożliwa do naprawienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub ta sama wada tej samej Ładowarki wystąpi przynajmniej trzy razy w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wymiany wadliwej Ładowarki lub odstąpienia od Umowy w zakresie tej Ładowarki całej wadliwej w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych przy czym wybór między tymi uprawnieniami należy do wyłącznej oceny i uznania Zamawiającego. | Zamawiający zmienia treść § 9 ust. 10 wzoru umowy i nadaje mu treść: Jeśli jakakolwiek wada ładowarki jest niemożliwa do naprawienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub ta sama wada wystąpi przynajmniej trzy razy w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wymiany wadliwej Ładowarki lub całej partii Ładowarek potencjalnie zawierającej wadę w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych na żądanie Zamawiającego albo zwrotu całej uiszczonej ceny Ładowarek, przy czym wybór między tymi uprawnieniami należy do wyłącznej oceny i uznania Zamawiającego. | Dotyczy § 9 ust. 10 If any defect in a Charging Station is declared irremediable by the Contractor, or the same defect reappears at least three times within twelve (12) consecutive calendar months, the Ordering Party may demand — at its sole discretion — replacement of the defective Charging Station or the entire batch suspected of being defective, within thirty (30) calendar days, or a full refund of the price paid for the Charging Station(s). | Subject to § 9(10) of the Agreement The Contractor requests a change to the wording of the Agreement provision as follows: If any defect of a Charger is impossible to repair, according to the Contractor’s statement, or if the same defect of the same Charger occurs at least three times within twelve consecutive calendar months, the Ordering Party shall have the right to request the replacement of the defective Charger or to withdraw from the Agreement with respect to that Charger within thirty calendar days, whereby the choice between these rights shall remain at the sole discretion of the Contracting Authority. | No consent.
21 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | Dotyczy § 12 ust 2) nie mogą być przekazywane lub ujawniane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie nikomu, oprócz: (i) pracowników i współpracowników Wykonawcy zatrudnionym na podstawie jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, powołania), którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację umowy (łącznie jako „Współpracownicy”), (ii) konsultantom, doradcom prawnym lub finansowym, doradzającym otrzymującej Stronie w odniesieniu do celu zawarcia umowy, albo podmiotom opracowującym dokumentację dla potrzeb zawarcia lub realizacji umowy („Doradcy). W każdym przypadku Informacja Poufna może zostać ujawniona tylko tym osobom, które w sposób zasadny powinny mieć dostęp do Informacji Poufnej oraz są zobowiązane do zachowania poufności – albo na mocy umowy o pracę albo w inny sposób na piśmie – w zakresie nie mniej rygorystycznym niż obowiązki nałożone na Wykonawcę. Każdorazowo przed ujawnieniem Doradcy Wykonawca musi pozyskać oświadczenie Doradcy o przyjęciu obowiązków w zakresie zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnych w stopniu nie mniej rygorystycznym niż obowiązki określone dla Wykonawcy; | Dotyczy § 12 ust. 2 Umowy Wykonawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy: 2) nie mogą być przekazywane lub ujawniane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie nikomu, oprócz: (i) pracowników i współpracowników Wykonawcy zatrudnionym na podstawie jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, powołania), którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację umowy (łącznie jako „Współpracownicy”), (ii) konsultantom, doradcom prawnym lub finansowym, doradzającym otrzymującej Stronie w odniesieniu do celu zawarcia umowy, albo podmiotom opracowującym dokumentację dla potrzeb zawarcia lub realizacji umowy („Doradcy). W każdym przypadku Informacja Poufna może zostać ujawniona tylko tym osobom, które w sposób zasadny powinny mieć dostęp do Informacji Poufnej oraz są zobowiązane do zachowania poufności – albo z mocy prawa, albo na mocy umowy o pracę albo w inny sposób na piśmie – w zakresie nie mniej rygorystycznym niż obowiązki nałożone na Wykonawcę. | Zamawiający zmienia § 12 akapit pierwszy pkt 2 wzoru umowy i nadaje mu treść: 2) nie mogą być przekazywane lub ujawniane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie nikomu, oprócz: (i) pracowników i współpracowników Wykonawcy zatrudnionym na podstawie jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, powołania), którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację umowy (łącznie jako „Współpracownicy”), (ii) konsultantom, doradcom prawnym lub finansowym, doradzającym otrzymującej Stronie w odniesieniu do celu zawarcia umowy, albo podmiotom opracowującym dokumentację dla potrzeb zawarcia lub realizacji umowy („Doradcy). W każdym przypadku Informacja Poufna może zostać ujawniona tylko tym osobom, które w sposób zasadny powinny mieć dostęp do Informacji Poufnej oraz są zobowiązane do zachowania poufności – z mocy prawa lub na mocy umowy o pracę lub w inny sposób na piśmie – w zakresie nie mniej rygorystycznym niż obowiązki nałożone na Wykonawcę. Każdorazowo przed ujawnieniem Doradcy Wykonawca musi pozyskać oświadczenie Doradcy o przyjęciu obowiązków w zakresie zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnych w stopniu nie mniej rygorystycznym niż obowiązki określone dla Wykonawcy; | 2. not be disclosed or made available in any manner or form to any third party, except to: (i) employees or associates of the Contractor engaged in Agreement performance (hereinafter referred to collectively as "Associates"), and (ii) consultants, legal or financial advisors assisting the Contractor in connection with the Agreement or parties preparing documentation related to the Agreement ("Advisors"). In each case, Confidential Information may be disclosed only to individuals who reasonably require access and are bound by confidentiality obligations — either by employment contract or a written agreement — no less stringent than those imposed on the Contractor. Prior to disclosing information to an Advisor, the Contractor shall obtain a written declaration of acceptance of confidentiality obligations from the Advisor; | 2. not be disclosed or made available in any manner or form to any third party, except to: (i) employees or associates of the Contractor engaged in Agreement performance (hereinafter referred to collectively as "Associates"), and (ii) consultants, legal or financial advisors assisting the Contractor in connection with the Agreement or parties preparing documentation related to the Agreement ("Advisors"). In each case, Confidential Information may be disclosed only to individuals who reasonably require access and are bound by confidentiality obligations — either by operation of law, under an employment contract or a written agreement — no less stringent than those imposed on the Contractor. Prior to disclosing information to an Advisor, the Contractor shall obtain a written declaration of acceptance of confidentiality obligations from the Advisor; | The Ordering Party amends § 12, first paragraph, item 2 of the draft agreement and gives it the following wording: 2. not be disclosed or made available in any manner or form to any third party, except to: (i) employees or associates of the Contractor engaged in Agreementperformance (hereinafter referred to collectively as "Associates"), and (ii) consultants, legal or financial advisors assisting the Contractor in connection with the Agreement or parties preparing documentation related to the Agreement ("Advisors"). In each case, Confidential Information may be disclosed only to individuals who reasonably require access and are bound by confidentiality obligations — either operation of low, employment contract or a written agreement — no less stringent than those imposed on the Contractor. Prior to disclosing information to an Advisor, the Contractor shall obtain a written declaration of acceptance of confidentiality obligations from the Advisor;
22 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Strony oświadczają, iż są świadome obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), a także zobowiązują się do realizacji obowiązków z nich wynikających. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego wobec swoich reprezentantów lub innych osób, których dane będą przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Wzór klauzuli RODO Zamawiającego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. | Dotyczy § 13 ust. 1 Umowy Wykonawca wnosi o zmianę treści zapisu Umowy:1. Strony oświadczają, iż są świadome obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), a także zobowiązują się do realizacji obowiązków z nich wynikających. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego wobec swoich reprezentantów lub innych osób, których dane będą przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Wzór klauzuli RODO Zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego w imieniu Wykonawcy wobec swoich reprezentantów lub innych osób, których dane będą przetwarzane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. | Zamawiający zmienia § 13 ust. 1 Umowy i nadaje mu następującą treść: 1. Strony oświadczają, iż są świadome obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu taki danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), a także zobowiązują się do realizacji obowiązków z nich wynikających. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego wobec swoich reprezentantów lub innych osób, których dane będą przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Wzór klauzuli RODO Zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. | § 13. FINAL PROVISIONS 1. The Parties declare that they are aware of the obligations arising from the Act of 10 May 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws 2018, item 1000, as amended), and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation – "GDPR"), and undertake to comply with all duties resulting therefrom. The Contractor undertakes to fulfil the information obligation on behalf of the Ordering Party towards its representatives or any other persons whose personal data will be processed in connection with the conclusion or performance of the Agreement. The GDPR clause of the Ordering Party constitutes Annex No. 4 to the Agreement. The Contracting Authority undertakes to perform the information obligation on behalf of the Contractor towards its representatives or other persons whose personal data will be processed by the Contractor in connection with the conclusion or performance of the Agreement. The Contractor’s GDPR information clause constitutes Appendix No. 5 to the Agreement. | § 13. FINAL PROVISIONS 1. The Parties declare that they are aware of the obligations arising from the Act of 10May 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws 2018, item 1000, as amended), and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation – "GDPR"), and undertake to comply with all duties resulting therefrom. The Contractor undertakes to fulfil the information obligation on behalf of the Ordering Party towards its representatives or any other persons whose personal data will be processed in connection with the conclusion or performance of the Agreement. the GDPR clause of the Ordering Party constitutes Annex No. 4 to the Agreement. The Contracting Authority undertakes to perform the information obligation on behalf of the Contractor towards its representatives or other persons whose personal data will be processed by the Contractor in connection with the conclusion or performance of the Agreement. The Contractor’s GDPR information clause constitutes Appendix No. 4 to the Agreement. The Contracting Authority undertakes to fulfil the information obligation on behalf of the Contractor towards its representatives or other persons whose personal data will be processed by the Contractor in connection with the conclusion or performance of the Agreement. The Contractor’s GDPR information clause constitutes Annex No. 5 to the Agreement. | The Contracting Authority amends § 13(1) of the Agreement and gives it the following wording: § 13. FINAL PROVISIONS 1. The Parties declare that they are aware of the obligations arising from the Act of 10 May 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws 2018, item 1000, as amended), and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation – "GDPR"), and undertake to comply with all duties resulting therefrom. The Contractor undertakes to fulfil the information obligation on behalf of the Ordering Party towards its representatives or any other persons whose personal data will be processed in connection with the conclusion or performance of the Agreement. The GDPR clause of the Ordering Party constitutes Annex No. 4 to the Agreement. The Contracting Authority undertakes to perform the information obligation on behalf of the Contractor towards its representatives or other persons whose personal data will be processed by the Contractor in connection with the conclusion or performance of the Agreement. The Contractor’s GDPR information clause constitutes Appendix No. 4 to the Agreement.
23 | Zapytanie ofertowe / RFQ | 10. Składanie ofert, termin związania ofertą Dodatkowo potencjalny dostawca powinien przedstawić: 1. sprawozdanie finansowe za rok 2024 lub 2025 potwierdzające osiągnięcie roczny przychód na poziomie minimum 5 000 000,00 EUR lub inny dokument o analogicznej funkcji w wypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę za granicą; 2. dokumenty dostaw potwierdzające sprzedaż minimum 200 szt. ładowarek ofertowanego modelu na terenie Unii Europejskiej w latach 2024 – 2025; 3. opis techniczno-eksploatacyjny stacji ładowania wraz z rysunkami, schematami; 4. oświadczenie Wykonawcy dotyczące zgodności ładowarki z wymogami Zamawiającego – potwierdzenie, że ładowarka spełnia wymogi techniczne wskazane w Zapytaniu ofertowym, w szczególności w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego; 5. opinię UDT do dokumentacji odnoszącej się do oferowanego modelu ładowarki. 6. Certyfikat wydany przez SOLIDSTUDIO SP. Z O.O potwierdzający kompatybilność oferowanego urządzenia z systemem CPMS Solid Studio. | Dokument przetargowy zawiera zapis, iż do oferty cenowej przesłanej do dnia 13.03.2026 należy dodatkowo przedstawić dokumenty, jak poniżej. 1. sprawozdanie finansowe za rok 2024 lub 2025 potwierdzające osiągnięcie roczny przychód na poziomie minimum 5 000 000,00 EUR lub inny dokument o analogicznej funkcji w wypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę za granicą; 2. dokumenty dostaw potwierdzające sprzedaż minimum 200 szt. ładowarek ofertowanego modelu na terenie Unii Europejskiej w latach 2024 – 2025; 9 GreenWay Polska Sp. z o.o. ul. Łużycka 3c, 80-537 Gdynia, Polska office@greenwaypolska.pl ¦ +48 58 325 10 17 NIP: 5833195289 ¦ REGON: 363635970 ¦ KRS: 0000602098 3. opis techniczno-eksploatacyjny stacji ładowania wraz z rysunkami, schematami; 4. oświadczenie Wykonawcy dotyczące zgodności ładowarki z wymogami Zamawiającego – potwierdzenie, że ładowarka spełnia wymogi techniczne wskazane w Zapytaniu ofertowym, w szczególności w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego; 5. opinię UDT do dokumentacji odnoszącej się do oferowanego modelu ładowarki. 6. Certyfikat wydany przez SOLIDSTUDIO SP. Z O.O potwierdzający kompatybilność oferowanego urządzenia z systemem CPMS Solid Studio. Czy należy to rozumieć, że możemy dostarczyć powyższą listę w terminie późniejszym, jako uzupełnienie oferty zawierającej CENE? Jeśli tak to prośba o ewentualne podanie terminu w jakim „dodatkowe dokumenty” można dostarczyć. | Podana dokumentacja jest integralną cześcią oferty przetargowej i musi być dostarczona wraz z ofertą. | Addionally, the potenal supplier must submit: 1) financial statements for the year 2024 or 2025 confirming an annual turnover of at least EUR 5,000,000.00 or another document with a similar funcHon if the Contractor is based abroad; 2) delivery documentaHon confirming the sale of at least 200 units of the offered charger model within the European Union in the years 2024–2025; 3) a technical-operaHonal descripHon of the charging staHon including drawings and diagrams; 4) a declaraHon by the Contractor confirming that the offered charger complies with the Contracing Authority’s requirements — specifically those set out in Appendix No. 1 to this Request for QuotaHon; 10 5) an opinion issued by the Office of Technical InspecHon (UDT) concerning the documentaHon for the offered charger model, 6) CerHficate issued by SOLIDSTUDIO SP. Z O.O. confirming the device's compaHbility with the CPMS Solid Studio system. | Should this be understood to mean that we may provide the above list at a later date, as a supplement to the offer containing the PRICE? If so, please indicate the deadline by which the “additional documents” may be submitted. | The provided documentation constitutes an integral part of the tender offer and must be submitted together with the offer.
24 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 3. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zamówienia w formie dokumentowej, tj. korespondencji elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego wskazane w § 13 poniżej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili jego otrzymania. Dla uchylenia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że brak reakcji Wykonawcy na przesłane mu zgodnie z ust. 1 powyżej zamówienie w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uznawane będzie za potwierdzenie przyjęcia zamówienia. | 4. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zamówienia w formie dokumentowej, tj. korespondencji elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego wskazane w § 13 poniżej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od chwili jego otrzymania. Dla uchylenia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że brak reakcji Wykonawcy na przesłane mu zgodnie z ust. 1 powyżej zamówienie w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uznawane będzie za odrzucenie przyjęcia zamówienia. | Brak zgody | 2.3 Ordering Procedure The Contractor shall confirm receipt of the order in in writing, including by email, i.e. by email sent to the Ordering Party’s addresses indicated in §13, no later than 3 business days from the date of receipt. For the avoidance of doubt, the Parties agree that failure by the Contractor to respond to a properly submitted order within the time specified in the preceding sentence shall bdeemed confirmation of acceptance of the order | The Contractor shall confirm receipt of the order in in writing, including by email, i.e. by email sent to the Ordering Party’s addresses indicated in §13, no later than 3 7 business days from the date of receipt. For the avoidance of doubt, the Parties agree that failure by the Contractor to respond to a properly submitted order within the time specified in the preceding sentence shall be deemed confirmation refusal of acceptance of the order | No consent.
25 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | W wypadku, gdy którakolwiek z dostarczonych Ładowarek nie będzie spełniała jakichkolwiek wymogów określonych niniejszą Umową lub przepisami prawa lub będzie posiadała wady uniemożliwiające korzystanie z niej, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy niezwłocznie w formie dokumentowej (korespondencji elektronicznej) na adresy Wykonawcy wskazane w § 13 poniżej. W takim wypadku Zamawiający może również odmówić odbioru danej Ładowarki, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że posiada ona niezgodność lub wady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającego lub odmowy odbioru, dostarczyć Ładowarkę odpowiadającą postanowieniom Umowy. | Jeżeli jakakolwiek dostarczona Stacja Ładowania nie spełnia wymagań określonych w niniejszej Umowie lub w obowiązujących przepisach prawa, bądź zawiera wady uniemożliwiające jej użytkowanie, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę pocztą elektroniczną (w formie pisemnej, w tym e-mailem) na adresy wskazane w §13. W takim przypadku Wykonawca usunie wadę w terminie 14 dni zgodnie z uzgodnionymi Standardowymi Warunkami Gwarancji. W przypadku gdy usunięcie wady nie będzie możliwe, Zamawiający może również odmówić odbioru wadliwej Stacji Ładowania, jeżeli w trakcie procedury odbioru zostanie stwierdzona jej niezgodność z Umową lub występowanie wad, o których mowa powyżej. W przypadku odmowy odbioru Wykonawca, na własny koszt, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia lub odmowy odbioru, dostarczy Stację Ładowania zgodną z Umową. | Zamawiający zmienia § 2 ust. 8 wzoru umowy i nadaje mu treść: W wypadku, gdy którakolwiek z dostarczonych Ładowarek nie będzie spełniała jakichkolwiek wymogów określonych niniejszą Umową lub przepisami prawa lub będzie posiadała wady uniemożliwiające korzystanie z niej, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy niezwłocznie w formie dokumentowej (korespondencji elektronicznej) na adresy Wykonawcy wskazane w § 13 poniżej. W takim wypadku Zamawiający może również odmówić odbioru danej Ładowarki, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że posiada ona niezgodność lub wady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 8 tygodni od dnia zgłoszenia Zamawiającego lub odmowy odbioru, dostarczyć Ładowarkę odpowiadającą postanowieniom Umowy. | 2.8 Ordering Procedure If any delivered Charging Station fails to meet the requirements specified in this Agreement or applicable law, or contains defects preventing its use, the Ordering Party shall notify the Contractor immediately by email (in writing, including by email) to the addresses indicated in §13. In such cases, the Ordering Party may also refuse to accept the defective Charging Station if, during the acceptance process, it is found to be non-compliant or defective as described above. The Contractor shall, at its own expense, promptly but no later than within 14 days from the notification or refusal of acceptance, deliver a Charging Station that complies with the Agreement | If any delivered Charging Station fails to meet the requirements specified in this Agreement or applicable law, or contains defects preventing its use, the Ordering Party shall notify the Contractor immediately by email (in writing, including by email) to the addresses indicated in §13. In such cases, the Contractor shall remedy the defect within 14 days and according to the agreed Standard Warranty Terms. In case such a remediation is not possible, Ordering Party may also refuse to accept the defective Charging Station if, during the acceptance process, it is found to be non-compliant or defective as described above. In case of refusal The Contractor shall, at its own expense, promptly but no later than within delivery lead times14 days from the notification or refusal of acceptance, deliver a Charging Station that complies with the Agreement | The Ordering Party amends § 2(8) of the draft agreement and gives it the following wording: If any delivered Charging Station fails to meet the requirements specified in this Agreement or applicable law, or contains defects preventing its use, the Ordering Party shall notify the Contractor immediately by email (in writing, including by email) to the addresses indicated in §13. In such cases, the Ordering Party may also refuse to accept the defective Charging Station if, during the acceptance process, it is found to be non-compliant or defective as described above. The Contractor shall, at its own expense, promptly but no later than within 8 weeks from the notification or refusal of acceptance, deliver a Charging Station that complies with the Agreement
26 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 10. Dokonanie odbioru stacji ładowania przez personel wskazany przez Zamawiającego nie wyłącza możliwości zgłoszenia przez Zamawiającego wad i uwag w terminie późniejszym. | 11. Dokonanie odbioru stacji ładowania przez personel wskazany przez Zamawiającego nie wyłącza możliwości zgłoszenia przez Zamawiającego wad i uwag w terminie późniejszym. Takie wady będą usuwane zgodnie z uzgodnionymi warunkami gwarancji. | Brak zgody | 2.10 Ordering Procedure Acceptance of the Charging Stations by personnel designated by the Ordering Party does not preclude the right of the Ordering Party to report defects or comments at a later time | Acceptance of the Charging Stations by personnel designated by the Ordering Party does not preclude the right of the Ordering Party to report defects or comments at a later time. Such defects shall be remedied accroding to agreed Warranty Terms. | No consent.
27 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 7) Ładowarki będą każdorazowo spełniały wszelkie wymagania określone w niniejszej Umowie i jej załącznikach, jak również będą spełniały wszelkie wymogi określone przepisami prawa, normami technicznymi, normami zharmonizowanymi lub innymi specyfikacjami technicznymi i normami (w tym zarówno regulacjami w ramach Unii Europejskiej, jak i (EN/IEC) oraz krajowymi). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność Ładowarek ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami, w tym obowiązującymi przepisami, wymaganiami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej, wymaganiami nałożonymi na przyrządy pomiarowe energii elektrycznej wchodzące w skład Ładowarek i wytwarzające dane pomiarowe. | 7) Ładowarki będą każdorazowo spełniały wszelkie wymagania określone w niniejszej Umowie i jej załącznikach, jak również będą spełniały wszelkie wymogi określone przepisami prawa, normami technicznymi, normami zharmonizowanymi lub innymi specyfikacjami technicznymi i normami (w tym zarówno regulacjami w ramach Unii Europejskiej, jak i (EN/IEC) oraz krajowymi). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność Ładowarek ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami, w tym obowiązującymi przepisami, w momencie dostawy wymaganiami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej, wymaganiami nałożonymi na przyrządy pomiarowe energii elektrycznej wchodzące w skład Ładowarek i wytwarzające dane pomiarowe. | Zamawiający zmienia § 3 ust. 6 wzoru umowy i nadaje mu treść: Ładowarki będą każdorazowo spełniały wszelkie wymagania określone w niniejszej Umowie i jej załącznikach, jak również będą spełniały wszelkie wymogi określone przepisami prawa, normami technicznymi, normami zharmonizowanymi lub innymi specyfikacjami technicznymi i normami (w tym zarówno regulacjami w ramach Unii Europejskiej, jak i (EN/IEC) oraz krajowymi). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność Ładowarek ze wszystkimi obowiązującymi w momencie dostawy wymaganiami, w tym obowiązującymi przepisami, wymaganiami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej, wymaganiami nałożonymi na przyrządy pomiarowe energii elektrycznej wchodzące w skład Ładowarek i wytwarzające dane pomiarowe. | 3.6 - last bullet point Declarations and obligations of the contractor« Each Charging Station will comply with the requirements of the Agreement and its annexes, as well as with applicable legal provisions, technical standards, harmonized standards, and other relevant technical specifications and norms (including EU and EN/IEC and national standards). The Contractor bears full responsibility for ensuring compliance of the Charging Stations with all applicable requirements, including electromagnetic compatibility, and metrology regulations applicable to electricity metering devices included in the Charging Stations. | Each Charging Station will comply with the requirements of the Agreement and its annexes, as well as with applicable legal provisions, technical standards, harmonized standards, and other relevant technical specifications and norms (including EU and EN/IEC and national standards). The Contractor bears full responsibility for ensuring compliance of the Charging Stations with all applicable requirements at the moment of delivery, including electromagnetic compatibility, and metrology regulations applicable to electricity metering devices included in the Charging Stations. | The Ordering Party amends § 3(6) of the draft agreement and gives it the following wording: Each Charging Station will comply with the requirements of the Agreement and its annexes, as well as with applicable legal provisions, technical standards, harmonized standards, and other relevant technical specifications and norms (including EU and EN/IEC and national standards). The Contractor bears full responsibility for ensuring compliance of the Charging Stations with all applicable requirements at the moment of delivery, including electromagnetic compatibility, and metrology regulations applicable to electricity metering devices included in the Charging Stations.
28 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części. W celu realizacji powyższego prawa Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, udzieli mu natychmiastowej informacji co do stanu zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy i dopuści Zamawiającego do kontroli sposobu, jakości i zaawansowania wykonywanych prac, w tym w szczególności poinformuje go o postępach procesu produkcji oraz dostawy Ładowarek. | 4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania Przedmiotu. Umowy lub jego części. W celu realizacji powyższego prawa Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, udzieli mu natychmiastowej informacji co do stanu zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy i dopuści Zamawiającego do kontroli sposobu, jakości i zaawansowania wykonywanych prac, w tym w szczególności poinformuje go o postępach procesu produkcji oraz dostawy Ładowarek, chyba że takie informacje są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa lub stanowią własność intelektualną. | Zamawiający zmienia § 4 ust. 3 wzoru umowy i nadaje mu treść: Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części poprzez uzyskanie na każde wezwanie Zamawiającego natychmiastowej informacji od Wykonawcy co do stanu zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności informacji o postępach procesu produkcji oraz dostawy Ładowarek. | 4.3 Obligations and rights of the ordering party The Ordering Party shall have the right to inspect the manner in which the Subject Matter of the Agreement or any part thereof is performed. To this end, the Contractor shall, upon each request of the Ordering Party, immediately provide information regarding the status of execution and shall allow the Ordering Party to inspect the methods, quality, and progress of work, including, in particular, updates on the manufacturing process and delivery of the Charging Stations. | The Ordering Party shall have the right to inspect the manner in which the Subject Matter of the Agreement or any part thereof is performed. To this end, the Contractor shall, upon each request of the Ordering Party, immediately provide information regarding the status of execution and shall allow the Ordering Party to inspect the methods, quality, and progress of work, including, in particular, updates on the manufacturing process and delivery of the Charging Stations unless such information is protected by business secret or constitutes intellectual property. | The Ordering Party amends § 4(3) of the draft agreement and gives it the following wording: The Ordering Party shall have the right to inspect the manner in which the Subject Matter of the Agreement or any part thereof is performed. To this end, the Contractor shall, upon each request of the Ordering Party, immediately provide information regarding the status of execution in particular, updates on the manufacturing process and delivery of the Charging Stations
29 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony i podpisany przez Strony List Przewozowy, o którym mowa w § 2 ust. 6. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia podpisania Listu przewozowego. Dla uchylenia wątpliwości Strony potwierdzają, że kwota wynagrodzenia za realizację każdej części Przedmiotu Umowy o oparciu o zamówienie będzie odpowiadała iloczynowi ceny jednostkowej Ładowarki oraz liczby Ładowarek dostarczonych na podstawie danego zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 powyżej. | 7. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest wysyłka Ładowarek. Dla uchylenia wątpliwości Strony potwierdzają, że kwota wynagrodzenia za realizację każdej części Przedmiotu Umowy o oparciu o zamówienie będzie odpowiadała iloczynowi ceny jednostkowej Ładowarki oraz liczby Ładowarek dostarczonych na podstawie danego zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 powyżej. | Brak zgody | 6.6 Remuneration and payment terms The remuneration shall be payable within 30 days of receipt of a correctly issued VAT invoice. The basis for issuing the invoice shall be the Delivery Note signed by both Parties, as referred to in §2(6). The Contractor shall issue the invoice within 7 days from the signing of the Delivery Note. For the avoidance of doubt, the Parties confirm that the remuneration for each partial performance of the Subject Matter of the Agreement based on an individual order shall be calculated as the product of the unit price of the Charging Station and the number of Charging Stations delivered under the given order, subject to §2(8). | The remuneration shall be payable within 30 days of receipt of a correctly issued VAT invoice. The basis for issuing the invoice shall be the dispatch of the Charging Stations Delivery Note signed by both Parties, as referred to in §2(6). The Contractor shall issue the invoice within 7 days from the signing of the Delivery Note. For the avoidance of doubt, the Parties confirm that the remuneration for each partial performance of the Subject Matter of the Agreement based on an individual order shall be calculated as the product of the unit price of the Charging Station and the number of Charging Stations delivered under the given order, subject to §2(8). | No consent.
30 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 7. KARY UMOWNE 1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy tydzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego zamówienia, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 15% wartości zamówienia. | § 7. KARY UMOWNE 1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy tydzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie uzgodnionego tygodnia dostawy, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 10% wartości zamówienia. | Brak zgody | 7.1.1 Contractual penalties for delays in the execution of a given order, , beyond the deadline specified therein in accordance with the provisions of the Agreement or the Contractor’s Offer, if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 1% of the value of delayed goods for each week of delay, starting from the day following the agreed delivery date, up to a maximum of 15% of the total value of the order; | for delays in the execution of a given order, , beyond the deadline specified therein in accordance with the provisions of the Agreement or the Contractor’s Offer, if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 1% of the value of delayed goods for each week of delay, starting from the day following the agreed delivery date week, up to a maximum of 105% of the total value of the order; Such penalty shall constitute the sole remedy for delays in delivery | No consent.
31 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1% wartości Ładowarki za każdy tydzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, jednakże nie więcej niż 15% wartości Ładowarki, | 2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zastosowanie będą miały kary wskazane w warunkach gwarancji lub, w stosownych przypadkach, w umowie SLA. | Brak zgody | 7.1.2 Contractual penalties for delays in remedying defects identified during acceptance or within the warranty or statutory warranty periods, if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 1% of the value of the Charger for each week of delay, starting from the day following the deadline set by the Ordering Party, up to a maximum of 15% of the value of the Charging station | for delays in remedying defects identified during acceptance or within the warranty or statutory warranty periods, if such delays are attributable to the Contractor the penalties indicated in the warranty terms or, where applicable, the SLA shall apply— in the amount of 1% of the value of the Charger for each week of delay, starting from the day following the deadline set by the Ordering Party, up to a maximum of 15% of the value of the Charging station | No consent.
32 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 3) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w zakresie zasad poufności oraz umożliwienia kontroli – w wysokości 10.000 EUR (słownie: dziesięć tysięcy euro) za każde naruszenie | 3) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w zakresie zasad poufności oraz umożliwienia kontroli – w wysokości 10.000 EUR (słownie: dziesięć tysięcy euro) za każde naruszenie. Taka kara ma zastosowanie odpowiednio do Wykonawcy i Zamawiającego oraz pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dochodzenia dalszego odszkodowania. | Brak zgody | 7.1.3 Contractual penalties for failure to perform or improper performance of the obligations under this Agreement regarding confidentiality rules and enabling inspections – in the amount of EUR 10,000 (in words: ten thousand euro) for each violation; | for failure to perform or improper performance of the obligations under this Agreement regarding confidentiality rules and enabling inspections – in the amount of EUR 10,000 (in words: ten thousand euro) for each violation; Such penalty applies to the Contractor and the Ordering Party respectively and shall be in addition to further damages | No consent.
33 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 4) w razie odstąpienia od Umowy lub części Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50% wartości całej Umowy, danego zamówienia lub pozostałej części Umowy, | Oferent prosi o usunięcie tego zapisu. | Zamawiający zmienia § 7 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy i nadaje mu treść: 4) w razie odstąpienia od Umowy, zamówienia lub części Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości odpowiednio 15% wartości całej Umowy, danego zamówienia lub pozostałej części Umowy. | 7.1.4 Contractual penalties in the event of termination of the Agreement or part thereof by the Ordering Party for reasons attributable to the Contractor — in the amount of 50% of the total value of the Agreement, the respective order, or the remaining part of the Agreement | in the event of termination of the Agreement or part thereof by the Ordering Party for reasons attributable to the Contractor — in the amount of 50% of the total value of the Agreement, the respective order, or the remaining part of the Agreement | 7.1.4 Contractual penalties in the event of termination of the Agreement or part thereof by the Ordering Party for reasons attributable to the Contractor — in the amount of 15% of the total value of the Agreement, the respective order, or the remaining part of the Agreement
34 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. | Oferent prosi o usunięcie tego zapisu. | Zamawiający zmienia § 7 ust. 4 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: "Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub następcze (w tym między innymi utratę zysków lub przychodów, utratę danych, utratę możliwości biznesowych lub innych korzyści ekonomicznych, bądź utratę renomy), wynikające z niniejszej Umowy, pozostające z nią w związku lub powstałe w związku z korzystaniem bądź działaniem Stacji Ładowania lub usług świadczonych przez Dostawcę, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność taka wynika z roszczeń opartych na umowie, gwarancji, czynie niedozwolonym, odpowiedzialności za produkt czy z innej podstawy prawnej, oraz niezależnie od tego, czy Dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec Kupującego wynikająca z niniejszej Umowy, z jakiegokolwiek tytułu oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, jest ograniczona do kwoty równej 100% łącznej ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) określonej w Umowie oraz jej załącznikach za wszystkie produkty zamówione przez Zamawiającego na podstawie Umowy." | 7.4 Contractual penalties The reservation of contractual penalties shall not preclude the right to seek compensation under general principles in an amount exceeding the stipulated penalties. | The reservation of contractual penalties shall not preclude the right to seek compensation under general principles in an amount exceeding the stipulated penalties. | The Ordering Party amends § 7(4) of the draft agreement and gives it the following wording: The stipulation of contractual penalties shall not preclude the right to claim damages on general principles in excess of the amount of the stipulated contractual penalties. The Contractor will not be liable for any consequential damages (including, but not limited to, loss of profits or revenue, lost data, lost business opportunities or other economic advantage, or loss of goodwill, arising out of, relating to or in connection with this Agreement or the use or performance of Charging Stations or services provided by Contractor, whether such liability arises from any claim based on contract, warranty, tort, product liability or otherwise, whether or not Contractor has been advised of the possibility of such loss or damages. The total liability to the Ordering Party arising under this Agreement, for all causes of action and under all theories of liability, is limited to 100% of the total price specified in the agreement and its annexes for all products ordered under the Agreement
35 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (w tym w odniesieniu do danego zamówienia) w następujących przypadkach: 1) zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy objętego zamówieniem przekraczającej 7 dni liczonych od dnia upływu terminu na dostawę Przedmiotu Umowy określonego w Umowie lub Ofercie Wykonawcy – Zamawiający może według swojego wyboru odstąpić tylko od zamówienia w stosunku, do którego powstała zwłoka, od całej Umowy lub od całej pozostałej jeszcze niewykonanej części Umowy, | 5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (w tym w odniesieniu do danego zamówienia) w następujących przypadkach: 1) zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy objętego zamówieniem przekraczającej uzgodniona maksymalna kara za opóźnienia Zamawiający może według swojego wyboru odstąpić tylko od zamówienia w stosunku, do którego powstała zwłoka, | Brak zgody | 8.4.1 Amendments and Termination of the Agreement a delay in delivery of the Subject Matter of the Agreement under a specific order exceeding 7 days from the agreed delivery date under the Agreement or the Contractor’s Offer - the Ordering Party may choose to terminate only the order in question, the entire Agreement, or the remaining unfulfilled portion of the Agreement | a delay in delivery of the Subject Matter of the Agreement under a specific order exceeding the agreed maximum penalty for delays 7 days from the agreed delivery date under the Agreement or the Contractor’s Offer - the Ordering Party may choose to terminate only the order in question, the entire Agreement, or the remaining unfulfilled portion of the Agreement | No consent.
36 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 2) wystąpienia istotnych wad dostarczonych Ładowarek, których nie można usunąć w rozsądnym terminie, w szczególności ich niezgodności z wymaganiami lub parametrami określonymi w Umowie, Zapytaniu Ofertowym oraz ich załącznikach, | 2) wystąpienia istotnych wad dostarczonych Ładowarek, których nie można usunąć w rozsądnym terminie, w szczególności ich niezgodności z wymaganiami lub parametrami określonymi w Umowie, Zapytaniu Ofertowym oraz ich załącznikach/ Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania części Umowy, której dotyczy naruszenie. | Brak zgody | 8.4.2 Amendments and Termination of the Agreement the occurrence of significant defects in the delivered Chargers which cannot be remedied within reasonable time, in particular their non-compliance with the requirements or parameters specified in the Agreement, the Request for Proposal, and their annexes; | the occurrence of significant defects in the delivered Chargers which cannot be remedied within reasonable time, in particular their non-compliance with the requirements or parameters specified in the Agreement, the Request for Proposal, and their annexes, the Ordering Party shall be entitled to terminate the affected part of the Agreement; | No consent.
37 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 8. ZMIANA I ZAKOŃCZENIE UMOWY 4. 3) powtarzającego się, tj. co najmniej 3-krotnego naruszenia terminów w zakresie realizacji obowiązków z tytułu gwarancji z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (§ 9 poniżej); | Oferent prosi o usunięcie tego zapisu. | Brak zgody | 8.4.3 Amendments and Termination of the Agreement repeated, i.e. at least three times violation of the deadlines for the fulfillment of warranty obligations due to circumstances attributable to the Contractor (§ 9 below); | repeated, i.e. at least three times violation of the deadlines for the fulfillment of warranty obligations due to circumstances attributable to the Contractor (§ 9 below); | No consent.
38 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 8. ZMIANA I ZAKOŃCZENIE UMOWY 4. 4) wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i nieprzystąpienia do należytego sposobu wykonywania Umowy w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania. | Oferent prosi o usunięcie tego zapisu. | Brak zgody | 8.4.4 Amendments and Termination of the Agreement performance of the Subject Matter of the Agreement by the Contractor in breach of the Agreement’s provisions, and failure to rectify such performance within 3 (three) business days of a written request from the Ordering Party to comply | performance of the Subject Matter of the Agreement by the Contractor in breach of the Agreement’s provisions, and failure to rectify such performance within 3 (three) business days of a written request from the Ordering Party to comply | No consent.
39 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od stwierdzenia przesłanek, o których mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 31.12.2027. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość, tj. od dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu, chyba że coś innego będzie wynikało z jego treści. | Możemy zaakceptować to postanowienie (potencjalne rozwiązanie dotyczące zrealizowanych zamówień), pod warunkiem że nasze uwagi do pkt 8.4.1–8.4 zostaną uwzględnione. | Brak zgody | 8.5 Amendments and Termination of the Agreement The right to terminate the Agreement, as mentioned in item 4, may be exercised within 30 days from the date the grounds for termination were identified, and no later than 31.12.2027. A termination notice must be in writing failing which it shall be deemed invalid. The termination shall take effect for the future - as of the date the other Party receives the termination notice, unless the notice states otherwise | we can accept this (potential termination affecting past orders) if our comments regarding 8.4.1 to 8.4 are accepted | No consent.
40 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 9. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w ust. 6, wady te może usunąć Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji. | 10. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w ust. 6, wady te może usunąć Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji. chyba że takie usunięcie usterki nie zostało wykonane zgodnie z instrukcjami lub przez techników nieprzeszkolonych przez Zamawiającego. | Brak zgody | 9.9 Warranty, Statutory Warranty, and Contractor's Liability If the Contractor fails to remove defects within the prescribed timeframe, the Ordering Party may remove the defect itself or engage a third party to do so, at the Contractor’s cost and risk. In such a case, the Contractor may not treat such remedy as cause to terminate or limit its warranty obligations | If the Contractor fails to remove defects within the prescribed timeframe, the Ordering Party may remove the defect itself or engage a third party to do so, at the Contractor’s cost and risk. In such a case, the Contractor may not treat such remedy as cause to terminate or limit its warranty obligations unless such remediation is not done according to manuals and by technicians not trained by the Contracting Party | No consent.
41 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | 10. Jeśli jakakolwiek wada ładowarki jest niemożliwa do naprawienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub ta sama wada wystąpi przynajmniej trzy razy w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wymiany wadliwej Ładowarki lub całej wadliwej partii Ładowarek potencjalnie zawierającej wadę w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych na żądanie Zamawiającego albo zwrotu całej uiszczonej ceny Ładowarek, przy czym wybór między tymi uprawnieniami należy do wyłącznej oceny i uznania Zamawiającego. | 11. Jeśli jakakolwiek wada ładowarki jest niemożliwa do naprawienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub ta sama wada wystąpi przynajmniej trzy razy w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wymiany wadliwej Ładowarki | Brak zgody | 9.10 Warranty, Statutory Warranty, and Contractor's Liability If any defect in a Charging Station is declared irremediable by the Contractor, or the same defect reappears at least three times within twelve (12) consecutive calendar months, the Ordering Party may demand — at its sole discretion — replacement of the defective Charging Station or the entire batch suspected of being defective, within thirty (30) calendar days, or a full refund of the price paid for the Charging Station(s). | If any defect in a Charging Station is declared irremediable by the Contractor, or the same defect reappears at least three times within twelve (12) consecutive calendar months, the Ordering Party may demand — at its sole discretion — replacement of the defective Charging Station or the entire batch suspected of being defective, within thirty (30) calendar days, or a full refund of the price paid for the Charging Station(s). | No consent.
42 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 14. ZAŁĄCZNIKI Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: • Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy • Załącznik Nr 2 – Specyfikacja techniczna • Załącznik Nr 3 – Polisa OC Wykonawcy • Załącznik Nr 4 - klauzula RODO Zamawiającego | § 14. ZAŁĄCZNIKI Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: • Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy • Załącznik Nr 2 – Specyfikacja techniczna • Załącznik Nr 3 – Polisa OC Wykonawcy • Załącznik Nr 4 - klauzula RODO Zamawiającego • Załącznik nr 5 – Standardowe Warunki Gwarancji Dostawcy • Załącznik nr 6 – SLA | Brak zgody | 14 Annexes • Annex No. 1 – Contractor’s Offer • Annex No. 2 – Technical Specification • Annex No. 3 – Contractor’s civil liability insurance • Annex No. 4 – GDPR Clause of the Ordering Part | • Annex No. 1 – Contractor’s Offer • Annex No. 2 – Technical Specification • Annex No. 3 – Contractor’s civil liability insurance • Annex No. 4 – GDPR Clause of the Ordering Part • Annex No. 5 - Supplier's Standard Warranty Terms • Annex No. 6 - SLA | No consent.
43 | Załącznik nr 1 / Annex No.1 | Kompatybilność z systemem CPMS SolidStudio potwierdzone cetryfikatem wydanym przez SOLIDSTUDIO SP. Z O.O. Compatibility with CPMS SolidStudio confirmed by a certificate issued by SOLIDSTUDIO SP. Z O.O. | wnosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie wymaganego Certyfikatu wydanego przez SOLIDSTUDIO Sp. z o.o. oświadczeniem własnym Oferenta, potwierdzającym zgodność stacji ze standardem OCPP 1.6-J oraz gwarantującym poprawną integrację z systemem CPMS SolidStudio wykorzystywanym przez Zamawiającego, pod warunkiem że CPMS SolidStudio takze jest zgodny z OCPP 1.6-J. Ewentualnie, w przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższy wniosek, oferent zwraca się, czy Zamawiający dopuści możliwość przesunięcia terminu dostarczenia certyfikatu od firmy SOLIDSTUDIO Sp. z o.o. na wybrany etap, uzgodniony z Zamawiającym przed realizacją pierwszej dostawy stacji?" | Certyfikat potwierdza krytyczną pod względem funkcjonowania sieci ładowania pojazdów elektrycznych funkcjonalność i nie może zostać zastąpiony. Brak zgody na złożenie oświadczenia oraz na dostarczenie certyfikatu po rozstrzyfnięciu postępowania i zawarciu umowy. | Kompatybilność z systemem CPMS SolidStudio potwierdzone cetryfikatem wydanym przez SOLIDSTUDIO SP. Z O.O. Compatibility with CPMS SolidStudio confirmed by a certificate issued by SOLIDSTUDIO SP. Z O.O. | We request consent to replace the required Certificate issued by SOLIDSTUDIO Sp. z o.o. with the Bidder’s own declaration confirming that the charging stations comply with the OCPP 1.6-J standard and guaranteeing proper integration with the SolidStudio CPMS system used by the Contracting Authority, provided that the SolidStudio CPMS is also compliant with OCPP 1.6-J. Alternatively, if the above request is rejected, the Bidder asks whether the Ordering Party would allow the possibility of postponing the deadline for submitting the certificate from SOLIDSTUDIO Sp. z o.o. to a selected stage agreed with the Contracting Authority before the execution of the first delivery of charging stations. | The certificate confirms functionality that is critical for the operation of the electric vehicle charging network and cannot be substituted. Consent is not granted for submitting a declaration in lieu of the certificate or for delivering the certificate after the conclusion of the procurement procedure and the signing of the Agreement.
44 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | Umowa § 13 ust. 3 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 13 ust. 3 Umowy poprzez wprowadzenie zmieny, zgodnie z którą powyższy zakaz nie dotyczy cesji wierzytelności instytucji finansujących współpracujących bieżącą działalność Wykonawcy. | Brak zgody. | Agreement § 13 ust. 3 | Does the Ordering Party agree to amend § 13(3) of the Agreement by introducing a change according to which the above prohibition shall not apply to the assignment of receivables to financing institutions supporting the Contractor’s ongoing business activities? | No consent.
45 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 1 8. Przejście własności Ładowarek wraz z całym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą nastąpi z chwilą dostawy Ładowarek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i ich odbioru przez Zamawiającego. Przejście własności następować będzie osobno w stosunku do każdej Ładowarki. | Wnosimy o modyfikację postanowienia i przyjęcie, że własność ładowarki przejdzie na Greenway z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia. Z uwagi na zaproponowane warunki płatności, m.in. możliwość zaliczkowania uzależnioną od uznania Zamawiającego, wnosimy o dostosowanie postanowień do warunków rynkowych. | Brak zgody. Późniejsze niż w momencie dostawy przejęcie prawa własności może powodować potencjalne problemy w trakcie transportu ładowarki na miejsce instalacji, samej instalacji oraz odbioru inwestycji, w której następuje wykorzystanie ładowarki. | 8. The ownership of the Charging Stations, together with all equipment and related infrastructure, shall be transferred upon delivery to the location indicated by the Ordering Party and upon acceptance by the Ordering Party. Title to each Charging Station shall pass separately upon delivery and acceptance | We request a modification of this provision and the adoption of a rule that ownership of the Charger shall transfer to GreenWay upon payment of the full remuneration. Due to the proposed payment terms, including the possibility of advance payments subject to the discretion of the Ordering Party, we request that the provisions be adjusted to market conditions. | Consent is not granted. Transfer of ownership at a later time than upon delivery may cause potential issues during the transport of the Charger to the installation site, the installation itself, and the acceptance of the investment in which the Charger is used.
46 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 2 7. Dostarczenie Ładowarek objętych każdym zamówieniem, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zostanie potwierdzone w drodze podpisania Listu Przewozowego w miejscu dostawy. | Ze względu na postanowienia dotyczące przejścia własności prosimy o potwierdzenie, że podpisanie Listu przewozowego przez Zamawiającego jest równoznaczne z odbiorem ładowarki. | Tak, Zamawiający potwierdza. | 7. Delivery of the Charging Stations covered by each order referred to in items 1 and 2 above shall be confirmed by signing a Delivery Note at the place of delivery. | Due to the provisions regarding the transfer of ownership, we kindly request confirmation that signing the waybill by the Ordering Party is equivalent to the acceptance of the Charger. | Yes, the Ordering Party confirms.
47 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 2 ust. 8. W wypadku, gdy którakolwiek z dostarczonych Ładowarek nie będzie spełniała jakichkolwiek wymogów określonych niniejszą Umową lub przepisami prawa lub będzie posiadała wady uniemożliwiające korzystanie z niej, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy niezwłocznie w formie dokumentowej (korespondencji elektronicznej) na adresy Wykonawcy wskazane w § 13 poniżej. W takim wypadku Zamawiający może również odmówić odbioru danej Ładowarki, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że posiada ona niezgodność lub wady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającego lub odmowy odbioru, dostarczyć Ładowarkę odpowiadającą postanowieniom Umowy. | Prosimy o potwierdzenie że uprawnienie do zgłoszenia wad i uwag w terminie późniejszym dotyczy wad niemożliwych do stwierdzenia w chwili odbioru. | Dotyczy każdej wady zgodnie z literalną treścią postanowienia. Odebranie Ładowarek jest czynnością techniczną i nie oznacza potwierdzenia braku ich wad. Każda Ładowarka - co oczywiste - nie będzie sprawdzana w chwili odbioru - byłoby to technicznie niemożliwe. | 8. If any delivered Charging Station fails to meet the requirements specified in this Agreement or applicable law, or contains defects preventing its use, the Ordering Party shall notify the Contractor immediately by email (in writing, including by email) to the addresses indicated in §13. In such cases, the Ordering Party may also refuse to accept the defective Charging Station if, during the acceptance process, it is found to be non-compliant or defective as described above. The Contractor shall, at its own expense, promptly but no later than within 14 days from the notification or refusal of acceptance, deliver a Charging Station that complies with the Agreement. | We kindly request confirmation that the right to report defects and comments at a later date applies to defects that could not be identified at the time of acceptance. | It applies to any defect in accordance with the literal wording of the provision. Acceptance of the Chargers is a technical activity and does not constitute confirmation that they are free of defects. Each Charger, naturally, will not be inspected at the time of acceptance, as this would be technically impossible.
48 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 9 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy. Termin gwarancji ustala się na okres 60 miesięcy i biegnie on osobno (oddzielnie) dla każdej Ładowarki. 2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się, oddzielnie dla każdej dostarczonej Ładowarki, od dnia podpisania protokołu uruchomieniowego lub 6 miesięcy od daty dostawy ładowarki do magazynu Zamawiającego, zależnie od tego co nastąpi szybciej. | Prosimy o informację czy w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduję dostawę do magazynu? | Tak, wszystkie dostawy będą realizowane do magazynu Zamawiającego. | § 9. WARRANTY, STATUTORY WARRANTY, AND CONTRACTOR’S LIABILITY 1. The Contractor grants the Ordering Party a warranty for the Subject Matter of the Agreement. The warranty period is set at 60 months and shall run separately for each Charging Station. 2. The warranty period begins, separately for each delivered Charging Station, on the date of signing the commissioning protocol or six (6) months from the date of delivery of the Charging Station to the Ordering Party’s warehouse - whichever occurs earlier. | We kindly request information whether, under this order, the Ordering Party foresees delivery to a warehouse. | Yes, all deliveries will be made to the Ordering Party’s warehouse.
49 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | § 8 1) zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, 2) w zakresie terminu i zakresu wykonania zamówienia w przypadku: a) działania siły wyższej; b) zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy wydłużenie terminu realizacji Zamówienia jednostkowego na wniosek Zamawiającego. | Wnosimy o możliwość przewidzianej zmiany na wniosek Strony (nie jedynie Zamawiającego), zwłaszcza, że zmiana jest powiązana z okolicznościami, których nie można przewidzieć na etapie zawarcia umowy. | Brak zgody. | 1. a change in the legal framework or generally applicable legal provisions affecting performance of the Subject Matter of the Agreement — to the extent necessary to comply with such new laws; 2. with regard to the timing and scope of order performance, in the event of: § force majeure; § the occurrence of other circumstances not caused by the Contractor; § a justified need, unforeseeable at the time of signing the Agreement, to extend the delivery | We request the possibility of introducing the envisaged change upon the request of either Party (not only the Ordering Party), especially since the change is related to circumstances that cannot be foreseen at the stage of concluding the Agreement. | No consent.
50 | Załącznik 1/ Annex No. 1 | "Lokalne przechowywanie danych dot. ładowania i logów diagnostycznych Local storage of charge data records and diagnostic info" | "Oferent informuje, że stacja ładowania jest wyposażona pamięć, w której zapisywane są dane dotyczące funcjonowania stacji ładowania (między innymi dane transakcyjne, logi OCPP, logi komunikcji z pojazdem). Jednocześnie Oferent wskazuje, że pamięć w stacji ładowania nie jest nieskończona. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadomomy, iż generowanie aktualnych (nowych) logów będzie jedynie możliwe po przez nadpisywanie danych historycznych (najstarszych logów zapisanych na stacji). Co więcej Oferent informuje, że zgodnie ze standardem OCPP wszystkie kody błędów oraz dane transakcyjne są przesyłane do systemu nadrzędnego poprzez protokół OCPP. Nawet w przypadku braku połączenia z serwerem, dane są przechowywane w tymczasowym pliku cache i przesyłane na serwer po wznowieniu połączenia." | Tak, Zamawiający potwierdza. | Local storage of charge data records and diagnostic info | The Bidder informs that the charging station is equipped with memory in which data concerning the operation of the charging station are stored (including transaction data, OCPP logs, and logs of communication with the vehicle). At the same time, the Bidder indicates that the memory in the charging station is not unlimited. Therefore, we kindly request confirmation that the Ordering Party is aware that generating current (new) logs will only be possible by overwriting historical data (the oldest logs stored in the station). Furthermore, the Bidder informs that, in accordance with the OCPP standard, all error codes and transaction data are transmitted to the central system via the OCPP protocol. Even in the event of a lack of connection with the server, the data are stored in a temporary cache file and transmitted to the server once the connection is restored. | Yes, the Ordering Party confirms.
51 | Załącznik nr 2/ Annex No. 2 | n/a | Prosimy o udostępnienie Załącznika nr 2 - Formularz Oferty, ponieważ na stronie internetowej pod linkiem do tego załącznika kryje się Załącznik nr 4 Oświadcenie o braku powiązań kapitałowych. | Zamawiający zmienił załącznik na prawdiłowy, tj. załącznik nr 2. | n/a | We kindly request that **Annex No. 2 – Offer Form** be made available, as the link to this annex on the website currently leads to **Annex No. 4 – Declaration on the absence of capital ties**. | The Ordering Party has replaced the annex with the correct one, i.e. Annex No. 2.
52 | Załącznik nr 3 - Wzór umowy / Annex No.3 - Agreement draft | Par 13 pkt. 7 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca położenia siedziby Zamawiającego. | Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany zapisu dotyczącego właściwości sądu poprzez zastąpienie go zapisem o rozstrzyganiu sporów w drodze arbitrażu. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia takiej zmiany w dokumentacji postępowania? | Zamawiający zmienia § 13 ust. 7.7 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z jego regulaminem obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitrów powołanych zgodnie z tym regulaminem. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa, Polska. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku polskim. | 7. Any disputes arising in connection with the performance or validity of the Agreement shall be resolved by the common court having jurisdiction over the registered office of the Ordering Party. | We kindly request that you consider amending the provision regarding the jurisdiction of the court by replacing it with a clause providing for dispute resolution through arbitration. Does the Ordering Party allow the possibility of introducing such a change in the procurement documentation? | The Ordering Party amends § 13(7.7) of the draft agreement and gives it the following wording: All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration before the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw, in accordance with its rules in force on the date of commencement of the proceedings, by arbitrators appointed in accordance with those rules. The place of arbitration shall be Warsaw, Poland. The arbitration proceedings shall be conducted in the Polish language.